## 主线
线路分段 | 起点 | 起点是否自动化 | 终点 | 终点是否自动化 | 长度(km) | 用户数量(台) | 装机容量(kVA) | 公变用户数量(台) | 公用装机容量(kVA) | 专变用户数量(台) | 专变容量(kVA) | 段内联络开关数量 | 段内联络开关 | 线路型号 | 备用间隔数
分段0 | 110kV虹景变电站景704断路器 | FALSE | 华科校园北5#环网柜01柜间隔负荷开关 | FALSE | 0.200 | 2 | 2100 | 0 | 0 | 2 | 2100 | 0 |  | PD_VLY-8.7/10-3×300: 100.00% | 2
分段1 | 华科校园北5#环网柜03柜间隔断路器 | FALSE | 华科校园北路4#环网柜01柜负荷开关 | FALSE | 0.050 | 2 | 1800 | 0 | 0 | 2 | 1800 | 0 |  | PD_VLY-8.7/10-3×300: 100.00% | 1
分段2 | 华科校园北路4#环网柜02柜负荷开关 | FALSE | 喻家湖路西1#环网柜01柜负荷开关 | FALSE | 0.050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | PD_VLY-8.7/10-3×300: 100.00% | 4
分段3 | 喻家湖路西1#环网柜02柜负荷开关 | TRUE | 东湖通道开闭所02柜断路器_2 | TRUE | 0.050 | 2 | 2160 | 0 | 0 | 2 | 2160 | 0 |  | PD_VLY-8.7/10-3×300: 100.00% | 13
分段4 | 东湖通道开闭所04柜断路器_2 | TRUE | 团山路南1#环网柜01柜负荷开关 | FALSE | 0.400 | 1 | 315 | 0 | 0 | 1 | 315 | 0 |  | PD_JKLYJ-300: 50.00% PD_VLY-8.7/10-3×300: 50.00% | 2
分段5 | 团山路南1#环网柜05柜负荷开关 | FALSE | 团山路南2#环网柜01柜负荷开关 | FALSE | 0.050 | 2 | 800 | 2 | 800 | 0 | 0 | 0 |  | PD_VLY-8.7/10-3×300: 100.00% | 2
分段6 | 团山路南2#环网柜04柜负荷开关 | TRUE | 团山路南3#环网柜01柜负荷开关 | TRUE | 0.050 | 9 | 4185 | 6 | 2605 | 3 | 1580 | 0 |  | PD_VLY-8.7/10-3×300: 100.00% | 1
分段7 | 团山路南3#环网柜03柜断路器 | TRUE | 新854开关 | FALSE | 0.500 | 4 | 1230 | 4 | 1230 | 0 | 0 | 0 |  | PD_JKLYJ-300: 90.00% PD_VLY-8.7/10-3×300: 10.00%
分段8 | 新854开关杆 | TRUE | 新832开关 | FALSE | 0.750 | 16 | 9400 | 10 | 4460 | 6 | 4940 | 0 |  | PD_JKLYJ-300: 100.00%
分段9 | 新832开关杆 | TRUE | 鲁磨路西1#环网柜01柜负荷开关 | FALSE | 0.550 | 17 | 6595 | 7 | 2345 | 10 | 4250 | 0 |  | PD_JKLYJ-300: 90.91% PD_VLY-8.7/10-3×300: 9.09% | 0
分段10 | 鲁磨路西1#环网柜02柜负荷开关 | TRUE | 新054开关 | FALSE | 0.750 | 11 | 3445 | 7 | 2515 | 4 | 930 | 1 | 新054开关 | PD_JKLYJ-300: 93.33% PD_VLY-8.7/10-3×300: 6.67%
分段11 | 新054开关杆 | TRUE | 10kV鲁65磨山线2#环网柜02柜负荷开关 | FALSE | 2.333 | 18 | 9675 | 15 | 7375 | 3 | 2300 | 2 | 10kV鲁65磨山线水文资源局环网柜01柜负荷开关 新054开关 | PD_JKLYJ-50: 97.73% PD_ZRYJV22-8.7/15-3*400: 2.27% | 0
分段12 | 10kV鲁65磨山线2#环网柜01柜负荷开关 | FALSE | 10kV鲁65磨山线鲁磨路1#环网柜02柜负荷开关 | FALSE | 0.063 | 5 | 3880 | 4 | 1880 | 1 | 2000 | 0 |  | PD_ZRYJV22-8.7/15-3*400: 100.00% | 1
分段13 | 10kV鲁65磨山线鲁磨路1#环网柜03柜断路器 | FALSE | 10kV街99街楚线雄楚大道核动力环网柜05柜负荷开关 | FALSE | 1.826 | 7 | 6865 | 2 | 1260 | 5 | 5605 | 2 | 七一七核动力开闭所02柜断路器_1 七一七核动力开闭所02柜断路器_2 | PD_YJV22-3*150: 20.00% PD_ZRYJV22-8.7/15-3*400: 80.00% | 2
分段14 | 10kV街99街楚线雄楚大道核动力环网柜01柜负荷开关 | FALSE | 新191开关 | FALSE | 0.349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | PD_JKLYJ-50: 50.00% PD_ZRYJV22-8.7/15-3*400: 50.00%
分段15 | 新191开关杆 | FALSE | 街99断路器 | FALSE | 0.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 新350开关 | PD_JKLYJ-50: 40.00% PD_ZRYJV22-8.7/15-3*400: 60.00%
分段16 | 鲁磨路西1#环网柜05柜负荷开关 | TRUE | 10kV景59华工线鲁磨路3#环网柜05柜断路器 | TRUE | 0.050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 中国人民解放军#21断路器 磨山还建开闭所03柜断路器_1 地大北院1#环网柜03柜断路器 中国人民解放军#5断路器 新020开关 中国人民解放军#15断路器 10kV景59华工线鲁磨路3#环网柜05柜断路器 磨山还建开闭所03柜断路器_2 | PD_VLY-8.7/10-3×300: 100.00% | 0
分段17 | 10kV景59华工线鲁磨路3#环网柜01柜断路器 | TRUE | 喻家山北路2#环网柜02柜负荷开关 | FALSE | 0.969 | 2 | 960 | 0 | 0 | 2 | 960 | 0 |  | PD_ZRYJV22-8.7/15-3*400: 100.00% | 1
分段18 | 喻家山北路2#环网柜01柜负荷开关 | FALSE | 喻家山北路1#环网柜03柜断路器 | FALSE | 0.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | PD_ZRYJV22-8.7/15-3*400: 100.00% | 4
分段19 | 喻家山北路1#环网柜01柜负荷开关 | FALSE | 华科校园北路三号环网柜华工线03柜站内断路器 | FALSE | 0.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | PD_ZRYJV22-8.7/15-3*400: 100.00% | 3
分段20 | 华科校园北路三号环网柜华工线01柜负荷开关 | TRUE | 华科校园北6#环网柜03柜断路器 | TRUE | 0.043 | 2 | 2100 | 0 | 0 | 2 | 2100 | 0 |  | PD_ZRYJV22-8.7/15-3*400: 100.00% | 1
分段21 | 华科校园北6#环网柜01柜负荷开关 | TRUE | 110kV虹景变电站景59断路器 | FALSE | 0.834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | PD_ZRYJV22-8.7/15-3*400: 100.00%

## 分支
分支分段 | 起点 | 起点开关 | 是否自动化 | 终点 | 分支类型 | 长度(km) | 用户数量(台) | 装机容量(kVA) | 公变用户数量(台) | 公用装机容量(kVA) | 专变用户数量(台) | 专用装机容量(kVA) | 末端联络开关 | 线路型号
分段0 | 团山路南3#环网柜04柜断路器 | 团山路南3#环网柜04柜断路器 | TRUE | 线路末端 | 大分支 | 0.300 | 6 | 2425 | 4 | 1345 | 2 | 1080 |  | PD_JKLYJ-300: 71.43% None: 14.29% PD_VLY-8.7/10-3×300: 14.29%
分段1 | 10kV景704景水线鲁磨路72#杆 | 新487开关 | FALSE | 线路末端 | 大分支 | 0.350 | 8 | 2600 | 3 | 1300 | 5 | 1300 |  | PD_JKLYJ-300: 77.78% None: 22.22%
分段2 | 10kV景704景水线鲁磨路62#杆 | 雅和睿景花园九店环网柜01柜负荷开关 | FALSE | 线路末端 | 大分支 | 0.400 | 11 | 3445 | 7 | 2515 | 4 | 930 |  | PD_JKLYJ-300: 77.78% None: 11.11% PD_VLY-8.7/10-3×300: 11.11%
分段3 | 10kV鲁65磨山线鲁磨路22+1#杆（新751开关） | 新751开关 | TRUE | 线路末端 | 大分支 | 0.758 | 5 | 2245 | 4 | 1445 | 1 | 800 |  | PD_JKLYJ-50: 70.00% PD_YJV22-3*240: 10.00% PD_ZRYJV22-8.7/15-3*400: 20.00%
分段4 | 10kV景59华工线鲁磨路3#环网柜02柜断路器 | 10kV景59华工线鲁磨路3#环网柜02柜断路器 | TRUE | 线路末端 | 大分支 | 4.685 | 8 | 9210 | 4 | 1730 | 4 | 7480 |  | PD_YJV22-8.7/15kV-3*300: 14.29% PD_ZRYJV22-8.7/15-3*400: 85.71%
分段5 | 10kV景59华工线鲁磨路3#环网柜03柜断路器 | 10kV景59华工线鲁磨路3#环网柜03柜断路器 | TRUE | 线路末端 | 大分支 | 1.446 | 10 | 4375 | 9 | 4175 | 1 | 200 |  | PD_JKLYJ-50: 4.00% PD_JKLYJ-120: 24.00% PD_ZRYJV22-8.7/15-3*400: 8.00% PD_JKLYJ-10-120: 64.00%

## 主线（2）
线路分段 | 起点 | 起点是否自动化 | 终点 | 设备编号 | 设备类型 | 设备名称 | 设备父节点 | 设备所在场地 | 设备所属分段 | 设备所属线路 | 设备描述 | 用户数
分段0 | 110kV虹景变电站景704断路器 | FALSE | 华科校园北5#环网柜01柜间隔负荷开关
|  |  |  | 1 | 站内-断路器 | 110kV虹景变电站景704断路器 | 110kV虹景变电站景10kV#7母线 |  | 主环分段0 | 10kV景704景水线
|  |  |  | 2 | 站内出线点 | 110kV虹景变电站景704断路器 | 110kV虹景变电站景704断路器 |  | 主环分段0 | 10kV景704景水线
|  |  |  | 3 | 杆 | 站外-电缆终端头 | 110kV虹景变电站景704断路器 |  | 主环分段0 | 10kV景704景水线
|  |  |  | 4 | 杆 | 站外-电缆中间接头 | 站外-电缆终端头 |  | 主环分段0 | 10kV景704景水线
|  |  |  | 5 | 杆 | 站外-电缆中间接头 | 站外-电缆中间接头 |  | 主环分段0 | 10kV景704景水线
|  |  |  | 6 | 杆 | 站外-电缆中间接头 | 站外-电缆中间接头 |  | 主环分段0 | 10kV景704景水线
分段1 | 华科校园北5#环网柜03柜间隔断路器 | FALSE | 华科校园北路4#环网柜01柜负荷开关
|  |  |  | 1 | 环网柜 | 华科校园北5#环网柜 | 站外-电缆中间接头 | 华科校园北5#环网柜 | 主环分段1 | 10kV景704景水线
|  |  |  | 2 | 杆 | 华科校园北5#环网柜03柜 | 华科校园北5#环网柜 |  | 主环分段1 | 10kV景704景水线
分段2 | 华科校园北路4#环网柜02柜负荷开关 | FALSE | 喻家湖路西1#环网柜01柜负荷开关
|  |  |  | 1 | 环网柜 | 华科校园北路4#环网柜 | 华科校园北5#环网柜03柜 | 华科校园北路4#环网柜 | 主环分段2 | 10kV景704景水线
|  |  |  | 2 | 杆 | 站外-电缆终端头 | 华科校园北路4#环网柜 |  | 主环分段2 | 10kV景704景水线
分段3 | 喻家湖路西1#环网柜02柜负荷开关 | TRUE | 东湖通道开闭所02柜断路器_2
|  |  |  | 1 | 环网柜 | 喻家湖路西1#环网柜 | 站外-电缆终端头 | 喻家湖路西1#环网柜 | 主环分段3 | 10kV景704景水线
|  |  |  | 2 | 杆 | 站外-电缆终端头 | 喻家湖路西1#环网柜 |  | 主环分段3 | 10kV景704景水线
分段4 | 东湖通道开闭所04柜断路器_2 | TRUE | 团山路南1#环网柜01柜负荷开关
|  |  |  | 1 | 开关站 | 东湖通道开闭所 | 站外-电缆终端头 | 东湖通道开闭所 | 主环分段4 | 10kV景704景水线
|  |  |  | 2 | 杆 | 站外-电缆中间接头 | 东湖通道开闭所 |  | 主环分段4 | 10kV景704景水线
|  |  |  | 3 | 杆 | 10kV景704景水线喻家湖路4#杆 | 站外-电缆中间接头 |  | 主环分段4 | 10kV景704景水线
|  |  |  | 4 | 杆 | 10kV景704景水线喻家湖路5#杆 | 10kV景704景水线喻家湖路4#杆 |  | 主环分段4 | 10kV景704景水线
|  |  |  | 5 | 杆 | 10kV景704景水线喻家湖路6#杆 | 10kV景704景水线喻家湖路5#杆 |  | 主环分段4 | 10kV景704景水线
|  |  |  | 6 | 杆 | 10kV景704景水线喻家湖路7#杆 | 10kV景704景水线喻家湖路6#杆 |  | 主环分段4 | 10kV景704景水线
|  |  |  | 7 | 杆 | 喻家湖路09+1#杆 | 10kV景704景水线喻家湖路7#杆 |  | 主环分段4 | 10kV景704景水线
|  |  |  | 8 | 杆 | 电缆中间接头1 | 喻家湖路09+1#杆 |  | 主环分段4 | 10kV景704景水线
|  |  |  | 9 | 杆 | 电缆中间接头2-团山路南1#环01柜电缆端头 | 电缆中间接头1 |  | 主环分段4 | 10kV景704景水线
分段5 | 团山路南1#环网柜05柜负荷开关 | FALSE | 团山路南2#环网柜01柜负荷开关
|  |  |  | 1 | 环网柜 | 团山路南1#环网柜 | 电缆中间接头2-团山路南1#环01柜电缆端头 | 团山路南1#环网柜 | 主环分段5 | 10kV景704景水线
|  |  |  | 2 | 杆 | 团山南路1#环05柜 | 团山路南1#环网柜 |  | 主环分段5 | 10kV景704景水线
分段6 | 团山路南2#环网柜04柜负荷开关 | TRUE | 团山路南3#环网柜01柜负荷开关
|  |  |  | 1 | 环网柜 | 团山路南2#环网柜 | 团山南路1#环05柜 | 团山路南2#环网柜 | 主环分段6 | 10kV景704景水线
|  |  |  | 2 | 杆 | 站外-电缆中间接头 | 团山路南2#环网柜 |  | 主环分段6 | 10kV景704景水线
分段7 | 团山路南3#环网柜03柜断路器 | TRUE | 新854开关
|  |  |  | 1 | 环网柜 | 团山路南3#环网柜 | 站外-电缆中间接头 | 团山路南3#环网柜 | 主环分段7 | 10kV景704景水线
|  |  |  | 2 | 杆 | 团山路南3#环网柜01柜 | 团山路南3#环网柜 |  | 主环分段7 | 10kV景704景水线
|  |  |  | 3 | 杆 | 10kV景704景水线鲁磨路102#杆 | 团山路南3#环网柜01柜 |  | 主环分段7 | 10kV景704景水线
|  |  |  | 4 | 杆 | 10kV景704景水线鲁磨路101#杆 | 10kV景704景水线鲁磨路102#杆 |  | 主环分段7 | 10kV景704景水线
|  |  |  | 5 | 杆 | 10kV景704景水线鲁磨路100#杆 | 10kV景704景水线鲁磨路101#杆 |  | 主环分段7 | 10kV景704景水线
|  |  |  | 6 | 杆 | 10kV景704景水线鲁磨路99#杆 | 10kV景704景水线鲁磨路100#杆 |  | 主环分段7 | 10kV景704景水线
|  |  |  | 7 | 杆 | 10kV景704景水线鲁磨路98#杆 | 10kV景704景水线鲁磨路99#杆 |  | 主环分段7 | 10kV景704景水线
|  |  |  | 8 | 杆 | 10kV景704景水线鲁磨路97#杆 | 10kV景704景水线鲁磨路98#杆 |  | 主环分段7 | 10kV景704景水线 |  | 2
|  |  |  | 9 | 杆 | 10kV景704景水线鲁磨路96#杆 | 10kV景704景水线鲁磨路97#杆 |  | 主环分段7 | 10kV景704景水线 |  | 1
|  |  |  | 10 | 杆 | 10kV景704景水线鲁磨路95#杆 | 10kV景704景水线鲁磨路96#杆 |  | 主环分段7 | 10kV景704景水线
|  |  |  | 11 | 杆 | 10kV景704景水线鲁磨路94#杆 | 10kV景704景水线鲁磨路95#杆 |  | 主环分段7 | 10kV景704景水线 |  | 1
分段8 | 新854开关 | TRUE | 新832开关
|  |  |  | 1 | 柱上-断路器 | 新854开关 | 10kV景704景水线鲁磨路94#杆 |  | 主环分段8 | 10kV景704景水线
|  |  |  | 2 | 杆 | 10kV景704景水线鲁磨路93#杆 | 新854开关 |  | 主环分段8 | 10kV景704景水线
|  |  |  | 3 | 杆 | 10kV景704景水线鲁磨路92#杆 | 10kV景704景水线鲁磨路93#杆 |  | 主环分段8 | 10kV景704景水线
|  |  |  | 4 | 杆 | 10kV景704景水线鲁磨路91#杆 | 10kV景704景水线鲁磨路92#杆 |  | 主环分段8 | 10kV景704景水线
|  |  |  | 5 | 杆 | 10kV景704景水线鲁磨路90#杆 | 10kV景704景水线鲁磨路91#杆 |  | 主环分段8 | 10kV景704景水线 |  | 4
|  |  |  | 6 | 杆 | 10kV景704景水线鲁磨路89#杆 | 10kV景704景水线鲁磨路90#杆 |  | 主环分段8 | 10kV景704景水线 |  | 1
|  |  |  | 7 | 杆 | 10kV景704景水线鲁磨路88#杆 | 10kV景704景水线鲁磨路89#杆 |  | 主环分段8 | 10kV景704景水线 |  | 3
|  |  |  | 8 | 杆 | 10kV景704景水线鲁磨路87#杆 | 10kV景704景水线鲁磨路88#杆 |  | 主环分段8 | 10kV景704景水线 |  | 1
|  |  |  | 9 | 杆 | 10kV景704景水线鲁磨路86#杆 | 10kV景704景水线鲁磨路87#杆 |  | 主环分段8 | 10kV景704景水线
|  |  |  | 10 | 杆 | 10kV景704景水线鲁磨路85#杆 | 10kV景704景水线鲁磨路86#杆 |  | 主环分段8 | 10kV景704景水线 |  | 1
|  |  |  | 11 | 杆 | 10kV景704景水线鲁磨路84#杆 | 10kV景704景水线鲁磨路85#杆 |  | 主环分段8 | 10kV景704景水线
|  |  |  | 12 | 杆 | 10kV景704景水线鲁磨路83#杆 | 10kV景704景水线鲁磨路84#杆 |  | 主环分段8 | 10kV景704景水线 |  | 2
|  |  |  | 13 | 杆 | 10kV景704景水线鲁磨路82#杆 | 10kV景704景水线鲁磨路83#杆 |  | 主环分段8 | 10kV景704景水线 |  | 1
|  |  |  | 14 | 杆 | 10kV景704景水线鲁磨路81#杆 | 10kV景704景水线鲁磨路82#杆 |  | 主环分段8 | 10kV景704景水线 |  | 1
|  |  |  | 15 | 杆 | 10kV景704景水线鲁磨路80#杆 | 10kV景704景水线鲁磨路81#杆 |  | 主环分段8 | 10kV景704景水线 |  | 1
|  |  |  | 16 | 杆 | 10kV景704景水线鲁磨路79#杆 | 10kV景704景水线鲁磨路80#杆 |  | 主环分段8 | 10kV景704景水线 |  | 1
分段9 | 新832开关 | TRUE | 鲁磨路西1#环网柜01柜负荷开关
|  |  |  | 1 | 柱上-断路器 | 新832开关 | 10kV景704景水线鲁磨路79#杆 |  | 主环分段9 | 10kV景704景水线
|  |  |  | 2 | 杆 | 10kV景704景水线鲁磨路78#杆 | 新832开关 |  | 主环分段9 | 10kV景704景水线
|  |  |  | 3 | 杆 | 10kV景704景水线鲁磨路77#杆 | 10kV景704景水线鲁磨路78#杆 |  | 主环分段9 | 10kV景704景水线
|  |  |  | 4 | 杆 | 10kV景704景水线鲁磨路76#杆 | 10kV景704景水线鲁磨路77#杆 |  | 主环分段9 | 10kV景704景水线 |  | 1
|  |  |  | 5 | 杆 | 10kV景704景水线鲁磨路75#杆 | 10kV景704景水线鲁磨路76#杆 |  | 主环分段9 | 10kV景704景水线
|  |  |  | 6 | 杆 | 10kV景704景水线鲁磨路74#杆 | 10kV景704景水线鲁磨路75#杆 |  | 主环分段9 | 10kV景704景水线 |  | 1
|  |  |  | 7 | 杆 | 10kV景704景水线鲁磨路73#杆 | 10kV景704景水线鲁磨路74#杆 |  | 主环分段9 | 10kV景704景水线 |  | 8
|  |  |  | 8 | 杆 | 10kV景704景水线鲁磨路72#杆 | 10kV景704景水线鲁磨路73#杆 |  | 主环分段9 | 10kV景704景水线 |  | 1
|  |  |  | 9 | 杆 | 10kV景704景水线鲁磨路71#杆 | 10kV景704景水线鲁磨路72#杆 |  | 主环分段9 | 10kV景704景水线 |  | 1
|  |  |  | 10 | 杆 | 10kV景704景水线鲁磨路70#杆 | 10kV景704景水线鲁磨路71#杆 |  | 主环分段9 | 10kV景704景水线
|  |  |  | 11 | 杆 | 10kV景704景水线鲁磨路69#杆 | 10kV景704景水线鲁磨路70#杆 |  | 主环分段9 | 10kV景704景水线
|  |  |  | 12 | 杆 | 景水线鲁磨路067#杆 | 10kV景704景水线鲁磨路69#杆 |  | 主环分段9 | 10kV景704景水线
分段10 | 鲁磨路西1#环网柜02柜负荷开关 | TRUE | 新054开关
|  |  |  | 1 | 环网柜 | 鲁磨路西1#环网柜 | 景水线鲁磨路067#杆 | 鲁磨路西1#环网柜 | 主环分段10 | 10kV景704景水线
|  |  |  | 2 | 杆 | 鲁磨路1#环网柜02柜 | 鲁磨路西1#环网柜 |  | 主环分段10 | 10kV景704景水线
|  |  |  | 3 | 杆 | 10kV景704景水线鲁磨路66#杆 | 鲁磨路1#环网柜02柜 |  | 主环分段10 | 10kV景704景水线
|  |  |  | 4 | 杆 | 10kV景704景水线鲁磨路65#杆 | 10kV景704景水线鲁磨路66#杆 |  | 主环分段10 | 10kV景704景水线
|  |  |  | 5 | 杆 | 10kV景704景水线鲁磨路64#杆 | 10kV景704景水线鲁磨路65#杆 |  | 主环分段10 | 10kV景704景水线
|  |  |  | 6 | 杆 | 10kV景704景水线鲁磨路63#杆 | 10kV景704景水线鲁磨路64#杆 |  | 主环分段10 | 10kV景704景水线 |  | 11
|  |  |  | 7 | 杆 | 10kV景704景水线鲁磨路62#杆 | 10kV景704景水线鲁磨路63#杆 |  | 主环分段10 | 10kV景704景水线
|  |  |  | 8 | 杆 | 10kV景704景水线鲁磨路61#杆 | 10kV景704景水线鲁磨路62#杆 |  | 主环分段10 | 10kV景704景水线
|  |  |  | 9 | 杆 | 10kV景704景水线鲁磨路60#杆 | 10kV景704景水线鲁磨路61#杆 |  | 主环分段10 | 10kV景704景水线
|  |  |  | 10 | 杆 | 10kV景704景水线鲁磨路59#杆 | 10kV景704景水线鲁磨路60#杆 |  | 主环分段10 | 10kV景704景水线
|  |  |  | 11 | 杆 | 10kV景704景水线鲁磨路58#杆 | 10kV景704景水线鲁磨路59#杆 |  | 主环分段10 | 10kV景704景水线
|  |  |  | 12 | 杆 | 10kV景704景水线鲁磨路57#杆 | 10kV景704景水线鲁磨路58#杆 |  | 主环分段10 | 10kV景704景水线
|  |  |  | 13 | 杆 | 10kV景704景水线鲁磨路56#杆 | 10kV景704景水线鲁磨路57#杆 |  | 主环分段10 | 10kV景704景水线
|  |  |  | 14 | 杆 | 10kV景704景水线鲁磨路55#杆 | 10kV景704景水线鲁磨路56#杆 |  | 主环分段10 | 10kV景704景水线
|  |  |  | 15 | 杆 | 10kV景704景水线鲁磨路54#杆 | 10kV景704景水线鲁磨路55#杆 |  | 主环分段10 | 10kV景704景水线
|  |  |  | 16 | 杆 | 10kV景704景水线鲁磨路53#杆 | 10kV景704景水线鲁磨路54#杆 |  | 主环分段10 | 10kV景704景水线
分段11 | 新054开关 | TRUE | 10kV鲁65磨山线2#环网柜02柜负荷开关
|  |  |  | 1 | 柱上-断路器 | 新054开关 | 10kV景704景水线鲁磨路53#杆 |  | 主环分段11 | 10kV景704景水线
|  |  |  | 2 | 杆 | 10kV鲁65磨山线鲁磨路50#杆 | 新054开关 |  | 主环分段11 | 10kV街99街楚线
|  |  |  | 3 | 杆 | 10kV鲁65磨山线鲁磨路49#杆 | 10kV鲁65磨山线鲁磨路50#杆 |  | 主环分段11 | 10kV街99街楚线
|  |  |  | 4 | 杆 | 10kV鲁65磨山线鲁磨路48#杆 | 10kV鲁65磨山线鲁磨路49#杆 |  | 主环分段11 | 10kV街99街楚线
|  |  |  | 5 | 杆 | 10kV鲁65磨山线鲁磨路47#杆 | 10kV鲁65磨山线鲁磨路48#杆 |  | 主环分段11 | 10kV街99街楚线
|  |  |  | 6 | 杆 | 10kV鲁65磨山线鲁磨路46#杆 | 10kV鲁65磨山线鲁磨路47#杆 |  | 主环分段11 | 10kV街99街楚线 |  | 1
|  |  |  | 7 | 杆 | 10kV鲁65磨山线鲁磨路45#杆 | 10kV鲁65磨山线鲁磨路46#杆 |  | 主环分段11 | 10kV街99街楚线
|  |  |  | 8 | 杆 | 10kV鲁65磨山线鲁磨路44#杆 | 10kV鲁65磨山线鲁磨路45#杆 |  | 主环分段11 | 10kV街99街楚线
|  |  |  | 9 | 杆 | 10kV鲁65磨山线鲁磨路43#杆 | 10kV鲁65磨山线鲁磨路44#杆 |  | 主环分段11 | 10kV街99街楚线
|  |  |  | 10 | 杆 | 10kV鲁65磨山线鲁磨路42#杆 | 10kV鲁65磨山线鲁磨路43#杆 |  | 主环分段11 | 10kV街99街楚线
|  |  |  | 11 | 杆 | 10kV鲁65磨山线鲁磨路41#杆 | 10kV鲁65磨山线鲁磨路42#杆 |  | 主环分段11 | 10kV街99街楚线
|  |  |  | 12 | 杆 | 10kV鲁65磨山线鲁磨路40#杆 | 10kV鲁65磨山线鲁磨路41#杆 |  | 主环分段11 | 10kV街99街楚线
|  |  |  | 13 | 杆 | 10kV鲁65磨山线鲁磨路39#杆 | 10kV鲁65磨山线鲁磨路40#杆 |  | 主环分段11 | 10kV街99街楚线
|  |  |  | 14 | 杆 | 10kV鲁65磨山线鲁磨路38#杆 | 10kV鲁65磨山线鲁磨路39#杆 |  | 主环分段11 | 10kV街99街楚线
|  |  |  | 15 | 杆 | 10kV鲁65磨山线鲁磨路37#杆 | 10kV鲁65磨山线鲁磨路38#杆 |  | 主环分段11 | 10kV街99街楚线
|  |  |  | 16 | 杆 | 10kV鲁65磨山线鲁磨路36#杆 | 10kV鲁65磨山线鲁磨路37#杆 |  | 主环分段11 | 10kV街99街楚线
|  |  |  | 17 | 杆 | 10kV鲁65磨山线鲁磨路35#杆 | 10kV鲁65磨山线鲁磨路36#杆 |  | 主环分段11 | 10kV街99街楚线
|  |  |  | 18 | 杆 | 10kV鲁65磨山线鲁磨路34#杆 | 10kV鲁65磨山线鲁磨路35#杆 |  | 主环分段11 | 10kV街99街楚线
|  |  |  | 19 | 杆 | 10kV鲁65磨山线鲁磨路33#杆 | 10kV鲁65磨山线鲁磨路34#杆 |  | 主环分段11 | 10kV街99街楚线
|  |  |  | 20 | 杆 | 10kV鲁65磨山线鲁磨路32#杆 | 10kV鲁65磨山线鲁磨路33#杆 |  | 主环分段11 | 10kV街99街楚线
|  |  |  | 21 | 杆 | 10kV鲁65磨山线鲁磨路31#杆 | 10kV鲁65磨山线鲁磨路32#杆 |  | 主环分段11 | 10kV街99街楚线
|  |  |  | 22 | 杆 | 10kV鲁65磨山线鲁磨路30#杆 | 10kV鲁65磨山线鲁磨路31#杆 |  | 主环分段11 | 10kV街99街楚线
|  |  |  | 23 | 杆 | 10kV鲁65磨山线鲁磨路29#杆 | 10kV鲁65磨山线鲁磨路30#杆 |  | 主环分段11 | 10kV街99街楚线
|  |  |  | 24 | 杆 | 10kV鲁65磨山线鲁磨路28#杆 | 10kV鲁65磨山线鲁磨路29#杆 |  | 主环分段11 | 10kV街99街楚线
|  |  |  | 25 | 杆 | 10kV鲁65磨山线鲁磨路27#杆 | 10kV鲁65磨山线鲁磨路28#杆 |  | 主环分段11 | 10kV街99街楚线
|  |  |  | 26 | 杆 | 10kV鲁65磨山线鲁磨路26#杆 | 10kV鲁65磨山线鲁磨路27#杆 |  | 主环分段11 | 10kV街99街楚线
|  |  |  | 27 | 杆 | 10kV鲁65磨山线鲁磨路25#杆 | 10kV鲁65磨山线鲁磨路26#杆 |  | 主环分段11 | 10kV街99街楚线
|  |  |  | 28 | 杆 | 10kV鲁65磨山线鲁磨路24#杆 | 10kV鲁65磨山线鲁磨路25#杆 |  | 主环分段11 | 10kV街99街楚线
|  |  |  | 29 | 杆 | 10kV鲁65磨山线鲁磨路23#杆 | 10kV鲁65磨山线鲁磨路24#杆 |  | 主环分段11 | 10kV街99街楚线 |  | 4
|  |  |  | 30 | 杆 | 10kV鲁65磨山线鲁磨路22+1#杆 | 10kV鲁65磨山线鲁磨路23#杆 |  | 主环分段11 | 10kV街99街楚线 |  | 5
|  |  |  | 31 | 杆 | 10kV鲁65磨山线鲁磨路22#杆 | 10kV鲁65磨山线鲁磨路22+1#杆 |  | 主环分段11 | 10kV街99街楚线
|  |  |  | 32 | 杆 | 10kV鲁65磨山线鲁磨路21#杆 | 10kV鲁65磨山线鲁磨路22#杆 |  | 主环分段11 | 10kV街99街楚线
|  |  |  | 33 | 杆 | 10kV鲁65磨山线鲁磨路20#杆 | 10kV鲁65磨山线鲁磨路21#杆 |  | 主环分段11 | 10kV街99街楚线
|  |  |  | 34 | 杆 | 10kV鲁65磨山线鲁磨路19#杆 | 10kV鲁65磨山线鲁磨路20#杆 |  | 主环分段11 | 10kV街99街楚线
|  |  |  | 35 | 杆 | 10kV鲁65磨山线鲁磨路18#杆 | 10kV鲁65磨山线鲁磨路19#杆 |  | 主环分段11 | 10kV街99街楚线
|  |  |  | 36 | 杆 | 10kV鲁65磨山线鲁磨路17#杆 | 10kV鲁65磨山线鲁磨路18#杆 |  | 主环分段11 | 10kV街99街楚线
|  |  |  | 37 | 杆 | 10kV鲁65磨山线鲁磨路16#杆 | 10kV鲁65磨山线鲁磨路17#杆 |  | 主环分段11 | 10kV街99街楚线
|  |  |  | 38 | 杆 | 10kV鲁65磨山线鲁磨路15#杆 | 10kV鲁65磨山线鲁磨路16#杆 |  | 主环分段11 | 10kV街99街楚线
|  |  |  | 39 | 杆 | 10kV鲁65磨山线鲁磨路14#杆 | 10kV鲁65磨山线鲁磨路15#杆 |  | 主环分段11 | 10kV街99街楚线 |  | 1
|  |  |  | 40 | 杆 | 10kV鲁65磨山线鲁磨路13#杆 | 10kV鲁65磨山线鲁磨路14#杆 |  | 主环分段11 | 10kV街99街楚线
|  |  |  | 41 | 杆 | 10kV鲁65磨山线鲁磨路12#杆 | 10kV鲁65磨山线鲁磨路13#杆 |  | 主环分段11 | 10kV街99街楚线 |  | 1
|  |  |  | 42 | 杆 | 10kV鲁65磨山线鲁磨路11#杆 | 10kV鲁65磨山线鲁磨路12#杆 |  | 主环分段11 | 10kV街99街楚线
|  |  |  | 43 | 杆 | 10kV鲁65磨山线鲁磨路10#杆 | 10kV鲁65磨山线鲁磨路11#杆 |  | 主环分段11 | 10kV街99街楚线
|  |  |  | 44 | 杆 | 10kV鲁65磨山线鲁磨路9#杆 | 10kV鲁65磨山线鲁磨路10#杆 |  | 主环分段11 | 10kV街99街楚线
|  |  |  | 45 | 杆 | 磨山线008杆 | 10kV鲁65磨山线鲁磨路9#杆 |  | 主环分段11 | 10kV街99街楚线
分段12 | 10kV鲁65磨山线2#环网柜01柜负荷开关 | FALSE | 10kV鲁65磨山线鲁磨路1#环网柜02柜负荷开关
|  |  |  | 1 | 环网柜 | 10kV鲁65磨山线鲁磨路2#环网柜 | 磨山线008杆 | 10kV鲁65磨山线鲁磨路2#环网柜 | 主环分段12 | 10kV街99街楚线
|  |  |  | 2 | 杆 | 站外-电缆终端头829246 | 10kV鲁65磨山线鲁磨路2#环网柜 |  | 主环分段12 | 10kV街99街楚线
分段13 | 10kV鲁65磨山线鲁磨路1#环网柜03柜断路器 | FALSE | 10kV街99街楚线雄楚大道核动力环网柜05柜负荷开关
|  |  |  | 1 | 环网柜 | 10kV鲁65磨山线鲁磨路1#环网柜 | 站外-电缆终端头829246 | 10kV鲁65磨山线鲁磨路1#环网柜 | 主环分段13 | 10kV街99街楚线
|  |  |  | 2 | 杆 | 雄楚大道核动力环网柜05柜 | 10kV鲁65磨山线鲁磨路1#环网柜 |  | 主环分段13 | 10kV街99街楚线
|  |  |  | 3 | 杆 | 电缆中间接头1 | 雄楚大道核动力环网柜05柜 |  | 主环分段13 | 10kV街99街楚线
|  |  |  | 4 | 杆 | 电缆中间接头4 | 电缆中间接头1 |  | 主环分段13 | 10kV街99街楚线
|  |  |  | 5 | 杆 | 电缆中间接头1 | 电缆中间接头4 |  | 主环分段13 | 10kV街99街楚线
|  |  |  | 6 | 杆 | 雄楚大道核动力环网柜05柜 | 电缆中间接头1 |  | 主环分段13 | 10kV街99街楚线
分段14 | 10kV街99街楚线雄楚大道核动力环网柜01柜负荷开关 | FALSE | 新191开关
|  |  |  | 1 | 环网柜 | 10kV街99街楚线雄楚大道核动力环网柜 | 雄楚大道核动力环网柜05柜 | 10kV街99街楚线雄楚大道核动力环网柜 | 主环分段14 | 10kV街99街楚线
|  |  |  | 2 | 杆 | 街楚线005#杆 | 10kV街99街楚线雄楚大道核动力环网柜 |  | 主环分段14 | 10kV街99街楚线
|  |  |  | 3 | 杆 | 站外-电缆终端头 | 街楚线005#杆 |  | 主环分段14 | 10kV街99街楚线
|  |  |  | 4 | 杆 | 10kV街99街楚线4#杆 | 站外-电缆终端头 |  | 主环分段14 | 10kV街99街楚线
|  |  |  | 5 | 杆 | 街楚线#003 | 10kV街99街楚线4#杆 |  | 主环分段14 | 10kV街99街楚线
分段15 | 新191开关 | FALSE | 街99断路器
|  |  |  | 1 | 柱上-断路器 | 新191开关 | 街楚线#003 |  | 主环分段15 | 10kV街99街楚线
|  |  |  | 2 | 杆 | 10kV街99街楚线2#杆 | 新191开关 |  | 主环分段15 | 10kV街99街楚线
|  |  |  | 3 | 杆 | 10kV街99街楚线1#杆 | 10kV街99街楚线2#杆 |  | 主环分段15 | 10kV街99街楚线
|  |  |  | 4 | 杆 | 2 | 10kV街99街楚线1#杆 |  | 主环分段15 | 10kV街99街楚线
|  |  |  | 5 | 杆 | 1 | 2 |  | 主环分段15 | 10kV街99街楚线
|  |  |  | 6 | 杆 | 步行街变电站 | 1 |  | 主环分段15 | 10kV街99街楚线
分段16 | 鲁磨路西1#环网柜05柜负荷开关 | TRUE | 10kV景59华工线鲁磨路3#环网柜05柜断路器
|  |  |  | 1 | 环网柜 | 鲁磨路西1#环网柜 | 景水线鲁磨路067#杆 | 鲁磨路西1#环网柜 | 主环分段16 | 10kV景704景水线
|  |  |  | 2 | 杆 | 站外-电缆终端头968762 | 鲁磨路西1#环网柜 |  | 主环分段16 | 10kV景704景水线
分段17 | 10kV景59华工线鲁磨路3#环网柜01柜断路器 | TRUE | 喻家山北路2#环网柜02柜负荷开关
|  |  |  | 1 | 环网柜 | 10kV景59华工线鲁磨路3#环网柜 | 站外-电缆终端头968762 | 10kV景59华工线鲁磨路3#环网柜 | 主环分段17 | 10kV景704景水线
|  |  |  | 2 | 杆 | 喻家山北路2#环网柜02柜 | 10kV景59华工线鲁磨路3#环网柜 |  | 主环分段17 | 10kV景59华工线
分段18 | 喻家山北路2#环网柜01柜负荷开关 | FALSE | 喻家山北路1#环网柜03柜断路器
|  |  |  | 1 | 环网柜 | 喻家山北路2#环网柜 | 喻家山北路2#环网柜02柜 | 喻家山北路2#环网柜 | 主环分段18 | 10kV景59华工线
|  |  |  | 2 | 杆 | 喻家山北路1#环网柜02柜 | 喻家山北路2#环网柜 |  | 主环分段18 | 10kV景59华工线
|  |  |  | 3 | 杆 | 站外-电缆中间接头 | 喻家山北路1#环网柜02柜 |  | 主环分段18 | 10kV景59华工线
|  |  |  | 4 | 杆 | 喻家山北路1#环网柜02柜 | 站外-电缆中间接头 |  | 主环分段18 | 10kV景59华工线
分段19 | 喻家山北路1#环网柜01柜负荷开关 | FALSE | 华科校园北路三号环网柜华工线03柜站内断路器
|  |  |  | 1 | 环网柜 | 喻家山北路1#环网柜 | 喻家山北路1#环网柜02柜 | 喻家山北路1#环网柜 | 主环分段19 | 10kV景59华工线
|  |  |  | 2 | 杆 | 站外-电缆中间接头 | 喻家山北路1#环网柜 |  | 主环分段19 | 10kV景59华工线
分段20 | 华科校园北路三号环网柜华工线01柜负荷开关 | TRUE | 华科校园北6#环网柜03柜断路器
|  |  |  | 1 | 环网柜 | 华科校园北路三号环网柜 | 站外-电缆中间接头 | 华科校园北路三号环网柜 | 主环分段20 | 10kV景59华工线
|  |  |  | 2 | 杆 | 至华科校园北路三号环网柜01 | 华科校园北路三号环网柜 |  | 主环分段20 | 10kV景59华工线
分段21 | 华科校园北6#环网柜01柜负荷开关 | TRUE | 110kV虹景变电站景59断路器
|  |  |  | 1 | 环网柜 | 华科校园北6#环网柜 | 至华科校园北路三号环网柜01 | 华科校园北6#环网柜 | 主环分段21 | 10kV景59华工线
|  |  |  | 2 | 杆 | 站外-电缆中间接头 | 华科校园北6#环网柜 |  | 主环分段21 | 10kV景59华工线
|  |  |  | 3 | 杆 | 站外-电缆中间接头 | 站外-电缆中间接头 |  | 主环分段21 | 10kV景59华工线
|  |  |  | 4 | 杆 | 站外-电缆中间接头 | 站外-电缆中间接头 |  | 主环分段21 | 10kV景59华工线
|  |  |  | 5 | 杆 | 站外-电缆终端头 | 站外-电缆中间接头 |  | 主环分段21 | 10kV景59华工线

## 分支（2）
线路分段 | 起点 | 终点 | 分支类型 | 装机容量(kVA) | 设备编号 | 设备类型 | 设备名称 | 设备父节点 | 设备所在场地 | 设备所属分段 | 设备所属线路 | 设备描述 | 用户数 | 是否自环
分段0 | 华科校园北5#环网柜05柜间隔断路器 | 6922886614华中科技大学附属中学2#断路器 | 小分支 | 0 | [8 empty] | 1
[5 empty] | 1 | 杆 | 站外-电缆终端头922100 | 华科校园北5#环网柜 |  | 分支分段0 | 10kV景704景水线 |  |  | 否
[5 empty] | 2 | 箱式变电站 | 6922886614华中科技大学附属中学2*1600kVA | 站外-电缆终端头956280 | 6922886614华中科技大学附属中学2*1600kVA | 分支分段0 | 10kV景59华工线 |  |  | 否
分段1 | 华科校园北5#环网柜06柜间隔断路器 | 6905343701武汉科迪智能环境股份有限公司2#断路器 | 小分支 | 0 | [8 empty] | 1
[5 empty] | 1 | 杆 | 电缆终端头933463 | 华科校园北5#环网柜 |  | 分支分段1 | 10kV景704景水线 |  |  | 否
[5 empty] | 2 | 箱式变电站 | 6905343701武汉市水务局1*1000kVA | 电缆终端头933523 | 6905343701武汉市水务局1*1000kVA | 分支分段1 | 10kV景59华工线 |  |  | 否
分段2 | 华科校园北路4#环网柜03柜负荷开关 | 0006027377武汉市自来水有限公司1#断路器 | 小分支 | 0 | [8 empty] | 1
[5 empty] | 1 | 杆 | 站外-电缆终端头 | 华科校园北路4#环网柜 |  | 分支分段2 | 10kV景704景水线 |  |  | 否
[5 empty] | 2 | 环网柜 | 华科校园北路2#环网柜 | 站外-电缆终端头 | 华科校园北路2#环网柜 | 分支分段2 | 10kV景704景水线 |  |  | 否
[5 empty] | 3 | 杆 | 站外-电缆终端头 | 华科校园北路2#环网柜 |  | 分支分段2 | 10kV景704景水线 |  |  | 否
[5 empty] | 4 | 杆 | 10kV景704景水线华科校园分支1#杆 | 站外-电缆终端头 |  | 分支分段2 | 10kV景704景水线 |  |  | 否
[5 empty] | 5 | 杆 | 10kV景704景水线华科校园分支2#杆 | 10kV景704景水线华科校园分支1#杆 |  | 分支分段2 | 10kV景704景水线 |  |  | 否
[5 empty] | 6 | 杆 | 10kV景704景水线华科校园分支3#杆 | 10kV景704景水线华科校园分支2#杆 |  | 分支分段2 | 10kV景704景水线 |  |  | 否
[5 empty] | 7 | 杆 | 10kV景704景水线华科校园分支4#杆 | 10kV景704景水线华科校园分支3#杆 |  | 分支分段2 | 10kV景704景水线 |  |  | 否
[5 empty] | 8 | 杆 | 10kV景704景水线华科校园分支5#杆 | 10kV景704景水线华科校园分支4#杆 |  | 分支分段2 | 10kV景704景水线 |  |  | 否
[5 empty] | 9 | 杆 | 10kV景704景水线华科校园分支5-1#杆 | 10kV景704景水线华科校园分支5#杆 |  | 分支分段2 | 10kV景704景水线 |  |  | 否
[5 empty] | 10 | 柱上-隔离开关 | 新8921刀闸 | 10kV景704景水线华科校园分支5-1#杆 |  | 分支分段2 | 10kV景704景水线 |  |  | 否
[5 empty] | 11 | 柱上-断路器 | 新892开关 | 新8921刀闸 |  | 分支分段2 | 10kV景704景水线 |  |  | 否
[5 empty] | 12 | 柱上-隔离开关 | 新8922刀闸 | 新892开关 |  | 分支分段2 | 10kV景704景水线 |  |  | 否
[5 empty] | 13 | 杆 | 电缆终端头992094 | 新8922刀闸 |  | 分支分段2 | 10kV景704景水线 |  |  | 否
[5 empty] | 14 | 配电站 | 0006027377武汉市水务集团1*1000kVA | 电缆终端头992094 | 0006027377武汉市水务集团1*1000kVA | 分支分段2 | 10kV景704景水线 |  |  | 否
分段3 | 华科校园北路4#环网柜04柜负荷开关 | 0904267240武汉联投物业有限公司1#断路器 | 小分支 | 0 | [8 empty] | 1
[5 empty] | 1 | 杆 | 站外-电缆终端头954253 | 华科校园北路4#环网柜 |  | 分支分段3 | 10kV景704景水线 |  |  | 否
[5 empty] | 2 | 箱式变电站 | 0904267240武汉华科后勤服务1*800kVA | 站外-电缆终端头954253 | 0904267240武汉华科后勤服务1*800kVA | 分支分段3 | 10kV景704景水线 |  |  | 否
分段4 | 东湖通道开闭所12柜断路器_2 | 中国移动通信集团湖北有限公司武汉分公司1#断路器 | 小分支 | 0 | [8 empty] | 1
[5 empty] | 1 | 杆 | 站外-电缆终端头935644 | 东湖通道开闭所 |  | 分支分段4 | 10kV景704景水线 |  |  | 否
[5 empty] | 2 | 箱式变电站 | 6933286812中国移动通信集团1*160kVA(中国移动通信集团湖北有限公司武汉分公司1#变压器) | 站外-电缆终端头935644 | 6933286812中国移动通信集团1*160kVA | 分支分段4 | 10kV景704景水线 |  |  | 否
分段5 | 东湖通道开闭所16柜断路器_2 | 1000kVA碧波宾馆2#断路器 | 小分支 | 0 | [8 empty] | 1
[5 empty] | 1 | 杆 | 站外-电缆终端头980267 | 东湖通道开闭所 |  | 分支分段5 | 10kV景704景水线 |  |  | 否
[5 empty] | 2 | 箱式变电站 | 6925340405武汉旅游体育集团1*6000kVA(2000kVA碧波宾馆4#) | 站外-电缆终端头980267 | 6925340405武汉旅游体育集团1*6000kVA | 分支分段5 |  |  |  | 否
分段6 | 10kV景704景水线喻家湖路4#杆~10kV景704景水线喻家湖路3#杆 | 10kV景704景水线喻家湖西路1#杆~10kV景704景水线喻家湖西路1-1#杆 | 小分支 | 0 | [8 empty] | 0
[5 empty] | 1 | 杆 | 10kV景704景水线喻家湖路4#杆 | 站外-电缆中间接头 |  | 分支分段6 | 10kV景704景水线 |  |  | 否
[5 empty] | 2 | 杆 | 10kV景704景水线喻家湖路3#杆 | 10kV景704景水线喻家湖路4#杆 |  | 分支分段6 | 10kV景704景水线 |  |  | 否
[5 empty] | 3 | 柱上-断路器 | 新274开关 | 10kV景704景水线喻家湖路3#杆 |  | 分支分段6 | 10kV景704景水线 |  |  | 否
[5 empty] | 4 | 杆 | 站外-电缆终端头908573 | 新274开关 |  | 分支分段6 | 10kV景704景水线 |  |  | 否
[5 empty] | 5 | 杆 | 10kV景704景水线喻家湖西路7#杆 | 站外-电缆终端头908573 |  | 分支分段6 | 10kV景704景水线 |  |  | 否
[5 empty] | 6 | 杆 | 10kV景704景水线喻家湖西路6#杆 | 10kV景704景水线喻家湖西路7#杆 |  | 分支分段6 | 10kV景704景水线 |  |  | 否
[5 empty] | 7 | 杆 | 10kV景704景水线喻家湖西路5#杆 | 10kV景704景水线喻家湖西路6#杆 |  | 分支分段6 | 10kV景704景水线 |  |  | 否
[5 empty] | 8 | 杆 | 10kV景704景水线喻家湖西路4#杆 | 10kV景704景水线喻家湖西路5#杆 |  | 分支分段6 | 10kV景704景水线 |  |  | 否
[5 empty] | 9 | 杆 | 10kV景704景水线喻家湖西路3#杆 | 10kV景704景水线喻家湖西路4#杆 |  | 分支分段6 | 10kV景704景水线 |  |  | 否
[5 empty] | 10 | 杆 | 10kV景704景水线喻家湖西路2#杆 | 10kV景704景水线喻家湖西路3#杆 |  | 分支分段6 | 10kV景704景水线 |  |  | 否
[5 empty] | 11 | 杆 | 10kV景704景水线喻家湖西路1#杆 | 10kV景704景水线喻家湖西路2#杆 |  | 分支分段6 | 10kV景704景水线 |  |  | 否
分段7 | 团山路南1#环网柜04柜负荷开关 | 0006025456武汉园林绿化建设发展有限公司1#断路器 | 小分支 | 0 | [8 empty] | 1
[5 empty] | 1 | 杆 | 站外-电缆终端头926444 | 团山路南1#环网柜 |  | 分支分段7 | 10kV景704景水线 |  |  | 否
[5 empty] | 2 | 杆 | (空) | 站外-电缆终端头926444 |  | 分支分段7 | 10kV景704景水线 |  |  | 否
[5 empty] | 3 | 杆 | (空) | (空) |  | 分支分段7 | 10kV景704景水线 |  |  | 否
[5 empty] | 4 | 杆 | 站外-电缆终端头911540 | (空) |  | 分支分段7 | 10kV景704景水线 |  |  | 否
[5 empty] | 5 | 箱式变电站 | 0006025456市园林技工学校1*315kVA | 站外-电缆终端头911540 | 0006025456市园林技工学校1*315kVA | 分支分段7 |  |  |  | 否
分段8 | 团山路南2#环网柜05柜负荷开关 | 80222柱上变压器 | 小分支 | 800 | [8 empty] | 2
[5 empty] | 1 | 杆 | 团山南路2#环网柜05柜 | 团山路南2#环网柜 |  | 分支分段8 | 10kV景704景水线 |  |  | 否
[5 empty] | 2 | 杆 | 10kV景704景水线付家村分支1#杆 | 团山南路2#环网柜05柜 |  | 分支分段8 | 10kV景704景水线 |  |  | 否
[5 empty] | 3 | 杆 | 10kV景704景水线付家村分支2#杆 | 10kV景704景水线付家村分支1#杆 |  | 分支分段8 | 10kV景704景水线 |  | 2 | 否
[5 empty] | 4 | 柱上-跌落式熔断器 | 科森线科66景水线#团山路018-1跌落式熔断器 | 10kV景704景水线付家村分支2#杆 |  | 分支分段8 | 10kV景704景水线 |  |  | 否
[5 empty] | 5 | 柱上-用户变压器 | 80222柱上变压器 | 科森线科66景水线#团山路018-1跌落式熔断器 |  | 分支分段8 |  |  |  | 否
分段9 | 团山路南3#环网柜04柜断路器 | 0006025458武汉龙安集团有限责任公司1#断路器 | 大分支 | 1345 | [8 empty] | 6
[5 empty] | 1 | 杆 | 团山南路2#环网柜06柜 | 团山路南3#环网柜 |  | 分支分段9 | 10kV景704景水线 |  |  | 否
[5 empty] | 2 | 杆 | 10kV景704景水线桥梁村分支1#杆 | 团山南路2#环网柜06柜 |  | 分支分段9 | 10kV景704景水线 |  |  | 否
[5 empty] | 3 | 杆 | 10kV景704景水线桥梁村分支2#杆 | 10kV景704景水线桥梁村分支1#杆 |  | 分支分段9 | 10kV景704景水线 |  |  | 否
[5 empty] | 4 | 杆 | 10kV景704景水线桥梁村分支3#杆 | 10kV景704景水线桥梁村分支2#杆 |  | 分支分段9 | 10kV景704景水线 |  | 1 | 否
[5 empty] | 5 | 杆 | 10kV景704景水线桥梁村分支4#杆 | 10kV景704景水线桥梁村分支3#杆 |  | 分支分段9 | 10kV景704景水线 |  | 4 | 否
[5 empty] | 6 | 杆 | 10kV景704景水线桥梁村分支5#杆 | 10kV景704景水线桥梁村分支4#杆 |  | 分支分段9 | 10kV景704景水线 |  |  | 否
[5 empty] | 7 | 柱上-隔离开关 | 新9061刀闸 | 10kV景704景水线桥梁村分支5#杆 |  | 分支分段9 | 10kV景704景水线 |  |  | 否
[5 empty] | 8 | 柱上-断路器 | 新906开关 | 新9061刀闸 |  | 分支分段9 | 10kV景704景水线 |  |  | 否
[5 empty] | 9 | 杆 | 站外 | 新906开关 |  | 分支分段9 | 10kV景704景水线 |  |  | 否
[5 empty] | 10 | 箱式变电站 | 0006025458武汉龙安集团1*2600kVA | 站外 | 0006025458武汉龙安集团1*2600kVA | 分支分段9 | 10kV景704景水线 |  |  | 否
分段10 | 团山路南3#环网柜05柜断路器 | 8A773箱变01柜负荷开关 | 小分支 | 1260 | [8 empty] | 2
[5 empty] | 1 | 杆 | 团山路南3#环网柜02柜 | 团山路南3#环网柜 |  | 分支分段10 | 10kV景704景水线 |  |  | 否
[5 empty] | 2 | 箱式变电站 | 8A338箱变(8A338配电变压器) | 团山路南3#环网柜02柜 | 8A338箱变 | 分支分段10 | 10kV景704景水线 |  |  | 否
[5 empty] | 3 | 杆 | 8A338箱变02间隔 | 8A338箱变 |  | 分支分段10 | 10kV景704景水线 |  |  | 否
[5 empty] | 4 | 箱式变电站 | 8A773箱变(8A773) | 8A338箱变02间隔 | 8A773箱变 | 分支分段10 | 10kV景704景水线 |  |  | 否
分段11 | 团山路南3#环网柜06柜断路器 | 东湖大酒店1#断路器 | 小分支 | 0 | [8 empty] | 1
[5 empty] | 1 | 杆 | 电缆终端头994650 | 团山路南3#环网柜 |  | 分支分段11 | 10kV景704景水线 |  |  | 否
[5 empty] | 2 | 箱式变电站 | 0903427454武汉市青山区梦天湖1*500kVA | 电缆终端头994650 | 0903427454武汉市青山区梦天湖1*500kVA | 分支分段11 | 10kV景704景水线 |  |  | 否
分段12 | 1 | 80223：小李村（增） | 小分支 | 315 | [8 empty] | 1
[5 empty] | 1 | 柱上-跌落式熔断器 | 1 | 10kV景704景水线鲁磨路97#杆 |  | 分支分段12 | 10kV景704景水线 |  |  | 否
[5 empty] | 2 | 柱上变压器 | 80223：小李村（增） | 1 |  | 分支分段12 |  |  |  | 否
分段13 | 10kV景704景水线鲁磨路96#杆~10kV景704景水线鲁磨路96-1#杆 | 8A384柱上变压器 | 小分支 | 315 | [8 empty] | 1
[5 empty] | 1 | 杆 | 10kV景704景水线鲁磨路96#杆 | 10kV景704景水线鲁磨路97#杆 |  | 分支分段13 | 10kV景704景水线 |  |  | 否
[5 empty] | 2 | 杆 | 10kV景704景水线鲁磨路96-1#杆 | 10kV景704景水线鲁磨路96#杆 |  | 分支分段13 | 10kV景704景水线 |  |  | 否
[5 empty] | 3 | 杆 | 10kV景704景水线鲁磨路96-2#杆 | 10kV景704景水线鲁磨路96-1#杆 |  | 分支分段13 | 10kV景704景水线 |  |  | 否
[5 empty] | 4 | 杆 | 10kV景704景水线鲁磨路96-3#杆 | 10kV景704景水线鲁磨路96-2#杆 |  | 分支分段13 | 10kV景704景水线 |  | 1 | 否
[5 empty] | 5 | 柱上-跌落式熔断器 | 2 | 10kV景704景水线鲁磨路96-3#杆 |  | 分支分段13 | 10kV景704景水线 |  |  | 否
[5 empty] | 6 | 柱上变压器 | 8A384柱上变压器 | 2 |  | 分支分段13 |  |  |  | 否
分段14 | 科森线科66景水线#鲁磨路095跌落式熔断器 | 80043柱上变压器 | 小分支 | 400 | [8 empty] | 1
[5 empty] | 1 | 柱上-跌落式熔断器 | 科森线科66景水线#鲁磨路095跌落式熔断器 | 10kV景704景水线鲁磨路96#杆 |  | 分支分段14 | 10kV景704景水线 |  |  | 否
[5 empty] | 2 | 柱上变压器 | 80043柱上变压器 | 科森线科66景水线#鲁磨路095跌落式熔断器 |  | 分支分段14 |  |  |  | 否
分段15 | 10kV景704景水线鲁磨路93#杆~10kV景704景水线鲁磨路93-1#杆 | 8D146柱上变压器 | 小分支 | 200 | [8 empty] | 1
[5 empty] | 1 | 杆 | 10kV景704景水线鲁磨路93#杆 | 10kV景704景水线鲁磨路94#杆 |  | 分支分段15 | 10kV景704景水线 |  |  | 否
[5 empty] | 2 | 杆 | 10kV景704景水线鲁磨路93-1#杆 | 10kV景704景水线鲁磨路93#杆 |  | 分支分段15 | 10kV景704景水线 |  | 1 | 否
[5 empty] | 3 | 柱上-跌落式熔断器 | 3 | 10kV景704景水线鲁磨路93-1#杆 |  | 分支分段15 | 10kV景704景水线 |  |  | 否
[5 empty] | 4 | 柱上变压器 | 8D146柱上变压器 | 3 |  | 分支分段15 |  |  |  | 否
分段16 | 10kV景704景水线鲁磨路89#杆~10kV景704景水线小李村分支1#杆 | 8A775 | 小分支 | 715 | [8 empty] | 4
[5 empty] | 1 | 杆 | 10kV景704景水线鲁磨路89#杆 | 10kV景704景水线鲁磨路90#杆 |  | 分支分段16 | 10kV景704景水线 |  | 1 | 否
[5 empty] | 2 | 杆 | 10kV景704景水线小李村分支1#杆 | 10kV景704景水线鲁磨路89#杆 |  | 分支分段16 | 10kV景704景水线 |  |  | 否
[5 empty] | 3 | 杆 | 10kV景704景水线小李村分支2#杆 | 10kV景704景水线小李村分支1#杆 |  | 分支分段16 | 10kV景704景水线 |  |  | 否
[5 empty] | 4 | 杆 | 10kV景704景水线小李村分支3#杆 | 10kV景704景水线小李村分支2#杆 |  | 分支分段16 | 10kV景704景水线 |  |  | 否
[5 empty] | 5 | 杆 | 10kV景704景水线小李村分支4#杆 | 10kV景704景水线小李村分支3#杆 |  | 分支分段16 | 10kV景704景水线 |  | 2 | 否
[5 empty] | 6 | 杆 | 10kV景704景水线小李村分支5#杆 | 10kV景704景水线小李村分支4#杆 |  | 分支分段16 | 10kV景704景水线 |  |  | 否
[5 empty] | 7 | 杆 | 10kV景704景水线小李村分支6#杆 | 10kV景704景水线小李村分支5#杆 |  | 分支分段16 | 10kV景704景水线 |  |  | 否
[5 empty] | 8 | 杆 | 10kV景704景水线小李村分支7#杆 | 10kV景704景水线小李村分支6#杆 |  | 分支分段16 | 10kV景704景水线 |  |  | 否
[5 empty] | 9 | 杆 | 10kV景704景水线小李村分支8#杆 | 10kV景704景水线小李村分支7#杆 |  | 分支分段16 | 10kV景704景水线 |  |  | 否
[5 empty] | 10 | 杆 | 10kV景704景水线小李村分支9#杆 | 10kV景704景水线小李村分支8#杆 |  | 分支分段16 | 10kV景704景水线 |  |  | 否
[5 empty] | 11 | 杆 | 10kV景704景水线小李村分支10#杆 | 10kV景704景水线小李村分支9#杆 |  | 分支分段16 | 10kV景704景水线 |  | 1 | 否
[5 empty] | 12 | 柱上-跌落式熔断器 | 8A775柱上跌落式熔断器 | 10kV景704景水线小李村分支10#杆 |  | 分支分段16 | 10kV景704景水线 |  |  | 否
[5 empty] | 13 | 柱上变压器 | 8A775 | 8A775柱上跌落式熔断器 |  | 分支分段16 |  |  |  | 否
分段17 | 10kV景704景水线鲁磨路88#杆~10kV景704景水线鲁磨路88-1#杆 | 0006025458武汉龙安集团有限责任公司1#断路器 | 小分支 | 0 | [8 empty] | 1
[5 empty] | 1 | 杆 | 10kV景704景水线鲁磨路88#杆 | 10kV景704景水线鲁磨路89#杆 |  | 分支分段17 | 10kV景704景水线 |  |  | 否
[5 empty] | 2 | 杆 | 站外-电缆终端头910011 | 10kV景704景水线鲁磨路88#杆 |  | 分支分段17 | 10kV景704景水线 |  |  | 否
[5 empty] | 3 | 箱式变电站 | 0006025458武汉龙安集团1*2600kVA | 站外-电缆终端头910011 | 0006025458武汉龙安集团1*2600kVA | 分支分段17 | 10kV景704景水线 |  |  | 否
分段18 | 10kV景704景水线鲁磨路87#杆~10kV景704景水线鲁磨路87-1#杆 | 新862开关 | 小分支 | 1600 | [8 empty] | 3
[5 empty] | 1 | 杆 | 10kV景704景水线鲁磨路87#杆 | 10kV景704景水线鲁磨路88#杆 |  | 分支分段18 | 10kV景704景水线 |  |  | 否
[5 empty] | 2 | 柱上-断路器 | 新818开关 | 10kV景704景水线鲁磨路87#杆 |  | 分支分段18 | 10kV景704景水线 |  |  | 否
[5 empty] | 3 | 杆 | 新818开关电缆终端头 | 新818开关 |  | 分支分段18 | 10kV景704景水线 |  |  | 否
[5 empty] | 4 | 配电站 | 10kV桥梁村东湖通道住宅还建项目一期1#配电室(8D829配电变压器) | 新818开关电缆终端头 | 10kV桥梁村东湖通道住宅还建项目一期1#配电室 | 分支分段18 | 10kV景704景水线 |  |  | 否
[5 empty] | 5 | 杆 | 新862开关电缆终端头 | 10kV桥梁村东湖通道住宅还建项目一期1#配电室 |  | 分支分段18 | 10kV景704景水线 |  |  | 否
[5 empty] | 6 | 柱上-断路器 | 新862开关 | 新862开关电缆终端头 |  | 分支分段18 | 10kV景704景水线 |  |  | 否
分段19 | 科森线科66景水线#鲁磨路086跌落式熔断器 | 80190柱上变压器 | 小分支 | 400 | [8 empty] | 1
[5 empty] | 1 | 柱上-跌落式熔断器 | 科森线科66景水线#鲁磨路086跌落式熔断器 | 10kV景704景水线鲁磨路87#杆 |  | 分支分段19 | 10kV景704景水线 |  |  | 否
[5 empty] | 2 | 柱上-用户变压器 | 80190柱上变压器 | 科森线科66景水线#鲁磨路086跌落式熔断器 |  | 分支分段19 |  |  |  | 否
分段20 | 10kV景704景水线鲁磨路84#杆~10kV景704景水线鲁磨路84-1#杆 | 0905155226武汉市东湖生态旅游风景区管理委员会1#断路器 | 小分支 | 0 | [8 empty] | 1
[5 empty] | 1 | 杆 | 10kV景704景水线鲁磨路84#杆 | 10kV景704景水线鲁磨路85#杆 |  | 分支分段20 | 10kV景704景水线 |  |  | 否
[5 empty] | 2 | 柱上-断路器 | 新241开关 | 10kV景704景水线鲁磨路84#杆 |  | 分支分段20 | 10kV景704景水线 |  |  | 否
[5 empty] | 3 | 杆 | 电缆终端头992089 | 新241开关 |  | 分支分段20 | 10kV景704景水线 |  |  | 否
[5 empty] | 4 | 箱式变电站 | 0905155226武汉市东湖生态旅游1*160kVA | 电缆终端头992089 | 0905155226武汉市东湖生态旅游1*160kVA | 分支分段20 |  |  |  | 否
分段21 | 4 | 80040柱上变压器 | 小分支 | 315 | [8 empty] | 1
[5 empty] | 1 | 柱上-跌落式熔断器 | 4 | 10kV景704景水线鲁磨路83#杆 |  | 分支分段21 | 10kV景704景水线 |  |  | 否
[5 empty] | 2 | 柱上-用户变压器 | 80040柱上变压器 | 4 |  | 分支分段21 |  |  |  | 否
分段22 | 10kV景704景水线鲁磨路82#杆~10kV景704景水线鲁磨路82-1#杆 | 8A622 | 小分支 | 400 | [8 empty] | 1
[5 empty] | 1 | 杆 | 10kV景704景水线鲁磨路82#杆 | 10kV景704景水线鲁磨路83#杆 |  | 分支分段22 | 10kV景704景水线 |  | 1 | 否
[5 empty] | 2 | 柱上-跌落式熔断器 | 科森线科66景水线#鲁磨路082跌落式熔断器 | 10kV景704景水线鲁磨路82#杆 |  | 分支分段22 | 10kV景704景水线 |  |  | 否
[5 empty] | 3 | 柱上变压器 | 8A622 | 科森线科66景水线#鲁磨路082跌落式熔断器 |  | 分支分段22 |  |  |  | 否
分段23 | 10kV景704景水线鲁磨路81#杆~10kV景704景水线鲁磨路81-1#杆 | 0904646827武汉工贸职业学院1#断路器 | 小分支 | 0 | [8 empty] | 1
[5 empty] | 1 | 杆 | 10kV景704景水线鲁磨路81#杆 | 10kV景704景水线鲁磨路82#杆 |  | 分支分段23 | 10kV景704景水线 |  |  | 否
[5 empty] | 2 | 杆 | 站外-电缆终端头918433 | 10kV景704景水线鲁磨路81#杆 |  | 分支分段23 | 10kV景704景水线 |  |  | 否
[5 empty] | 3 | 配电站 | 0904646827武汉工贸职业学院1*630kVA | 站外-电缆终端头918433 | 0904646827武汉工贸职业学院1*630kVA | 分支分段23 | 10kV景704景水线 |  |  | 否
分段24 | 10kV景704景水线鲁磨路80#杆~10kV景704景水线鲁磨路80-1#杆 | 8A168:茅屋岭（增） | 小分支 | 315 | [8 empty] | 1
[5 empty] | 1 | 杆 | 10kV景704景水线鲁磨路80#杆 | 10kV景704景水线鲁磨路81#杆 |  | 分支分段24 | 10kV景704景水线 |  | 1 | 否
[5 empty] | 2 | 柱上-跌落式熔断器 | 5 | 10kV景704景水线鲁磨路80#杆 |  | 分支分段24 | 10kV景704景水线 |  |  | 否
[5 empty] | 3 | 柱上变压器 | 8A168:茅屋岭（增） | 5 |  | 分支分段24 |  |  |  | 否
分段25 | 科森线科66景水线#鲁磨路079跌落式熔断器 | 80125柱上变压器 | 小分支 | 315 | [8 empty] | 1
[5 empty] | 1 | 柱上-跌落式熔断器 | 科森线科66景水线#鲁磨路079跌落式熔断器 | 10kV景704景水线鲁磨路80#杆 |  | 分支分段25 | 10kV景704景水线 |  |  | 否
[5 empty] | 2 | 柱上-用户变压器 | 80125柱上变压器 | 科森线科66景水线#鲁磨路079跌落式熔断器 |  | 分支分段25 |  |  |  | 否
分段26 | 6 | 8A167柱上变压器 | 小分支 | 400 | [8 empty] | 1
[5 empty] | 1 | 柱上-跌落式熔断器 | 6 | 10kV景704景水线鲁磨路79#杆 |  | 分支分段26 | 10kV景704景水线 |  |  | 否
[5 empty] | 2 | 柱上变压器 | 8A167柱上变压器 | 6 |  | 分支分段26 |  |  |  | 否
分段27 | 10kV景704景水线鲁磨路75#杆~10kV景704景水线鲁磨路75-1#杆 | 80137柱上变压器 | 小分支 | 315 | [8 empty] | 1
[5 empty] | 1 | 杆 | 10kV景704景水线鲁磨路75#杆 | 10kV景704景水线鲁磨路76#杆 |  | 分支分段27 | 10kV景704景水线 |  | 1 | 否
[5 empty] | 2 | 柱上-跌落式熔断器 | 科森线科66景水线#鲁磨路075跌落式熔断器 | 10kV景704景水线鲁磨路75#杆 |  | 分支分段27 | 10kV景704景水线 |  |  | 否
[5 empty] | 3 | 柱上-用户变压器 | 80137柱上变压器 | 科森线科66景水线#鲁磨路075跌落式熔断器 |  | 分支分段27 |  |  |  | 否
分段28 | 10kV景704景水线鲁磨路73#杆~10kV景704景水线鲁磨路73-1#杆 | 8A267 | 小分支 | 315 | [8 empty] | 1
[5 empty] | 1 | 杆 | 10kV景704景水线鲁磨路73#杆 | 10kV景704景水线鲁磨路74#杆 |  | 分支分段28 | 10kV景704景水线 |  | 1 | 否
[5 empty] | 2 | 柱上-跌落式熔断器 | 7 | 10kV景704景水线鲁磨路73#杆 |  | 分支分段28 | 10kV景704景水线 |  |  | 否
[5 empty] | 3 | 柱上变压器 | 8A267 | 7 |  | 分支分段28 |  |  |  | 否
分段29 | 新487开关 | 6805694589武汉市路灯管理服务中心1#断路器 | 大分支 | 1300 | [8 empty] | 8
[5 empty] | 1 | 柱上-断路器 | 新487开关 | 10kV景704景水线鲁磨路73#杆 |  | 分支分段29 | 10kV景704景水线 |  |  | 否
[5 empty] | 2 | 杆 | 10kV景704景水线鲁磨路72#杆 | 新487开关 |  | 分支分段29 | 10kV景704景水线 |  |  | 否
[5 empty] | 3 | 杆 | 10kV景704景水线茅屋岭分支1#杆 | 10kV景704景水线鲁磨路72#杆 |  | 分支分段29 | 10kV景704景水线 |  | 1 | 否
[5 empty] | 4 | 杆 | 10kV景704景水线茅屋岭分支2#杆 | 10kV景704景水线茅屋岭分支1#杆 |  | 分支分段29 | 10kV景704景水线 |  |  | 否
[5 empty] | 5 | 杆 | 10kV景704景水线茅屋岭分支3#杆 | 10kV景704景水线茅屋岭分支2#杆 |  | 分支分段29 | 10kV景704景水线 |  |  | 否
[5 empty] | 6 | 杆 | 10kV景704景水线茅屋岭分支4#杆 | 10kV景704景水线茅屋岭分支3#杆 |  | 分支分段29 | 10kV景704景水线 |  | 1 | 否
[5 empty] | 7 | 杆 | 10kV景704景水线茅屋岭分支5#杆 | 10kV景704景水线茅屋岭分支4#杆 |  | 分支分段29 | 10kV景704景水线 |  | 3 | 否
[5 empty] | 8 | 杆 | 10kV景704景水线茅屋岭分支5-1#杆 | 10kV景704景水线茅屋岭分支5#杆 |  | 分支分段29 | 10kV景704景水线 |  |  | 否
[5 empty] | 9 | 杆 | 站外-电缆终端头936333 | 10kV景704景水线茅屋岭分支5-1#杆 |  | 分支分段29 | 10kV景704景水线 |  |  | 否
[5 empty] | 10 | 箱式变电站 | 0006025458武汉龙安集团1*2600kVA | 站外-电缆终端头936333 | 0006025458武汉龙安集团1*2600kVA | 分支分段29 | 10kV景704景水线 |  |  | 否
[5 empty] | 11 | 杆 | 站外 | 0006025458武汉龙安集团1*2600kVA |  | 分支分段29 | 10kV景704景水线 |  |  | 否
[5 empty] | 12 | 箱式变电站 | 6799091797武汉路灯管理局1*100kVA | 站外 | 6799091797武汉路灯管理局1*100kVA | 分支分段29 | 10kV景704景水线 |  |  | 否
分段30 | 10 | 80041柱上变压器 | 小分支 | 315 | [8 empty] | 1
[5 empty] | 1 | 柱上-跌落式熔断器 | 10 | 10kV景704景水线鲁磨路72#杆 |  | 分支分段30 | 10kV景704景水线 |  |  | 否
[5 empty] | 2 | 柱上变压器 | 80041柱上变压器 | 10 |  | 分支分段30 |  |  |  | 否
分段31 | 11 | 8C087柱上变压器 | 小分支 | 100 | [8 empty] | 1
[5 empty] | 1 | 柱上-跌落式熔断器 | 11 | 10kV景704景水线鲁磨路71#杆 |  | 分支分段31 | 10kV景704景水线 |  |  | 否
[5 empty] | 2 | 柱上变压器 | 8C087柱上变压器 | 11 |  | 分支分段31 |  |  |  | 否
分段32 | 鲁磨路西1#环网柜03柜负荷开关 | 0903414370洪山区洪山乡磨山村1#断路器 | 小分支 | 0 | [8 empty] | 4
[5 empty] | 1 | 杆 | 鲁磨路1#环网柜03柜 | 鲁磨路西1#环网柜 |  | 分支分段32 | 10kV景704景水线 |  |  | 否
[5 empty] | 2 | 杆 | 10kV景704景水线九大碗分支1#杆 | 鲁磨路1#环网柜03柜 |  | 分支分段32 | 10kV景704景水线 |  |  | 否
[5 empty] | 3 | 杆 | 10kV景704景水线九大碗分支2#杆 | 10kV景704景水线九大碗分支1#杆 |  | 分支分段32 | 10kV景704景水线 |  |  | 否
[5 empty] | 4 | 杆 | 10kV景704景水线九大碗分支3#杆 | 10kV景704景水线九大碗分支2#杆 |  | 分支分段32 | 10kV景704景水线 |  |  | 否
[5 empty] | 5 | 杆 | 10kV景704景水线九大碗分支4#杆 | 10kV景704景水线九大碗分支3#杆 |  | 分支分段32 | 10kV景704景水线 |  |  | 否
[5 empty] | 6 | 杆 | 10kV景704景水线九大碗分支5#杆 | 10kV景704景水线九大碗分支4#杆 |  | 分支分段32 | 10kV景704景水线 |  |  | 否
[5 empty] | 7 | 杆 | 10kV景704景水线九大碗分支6#杆 | 10kV景704景水线九大碗分支5#杆 |  | 分支分段32 | 10kV景704景水线 |  | 3 | 否
[5 empty] | 8 | 杆 | 站外-电缆终端头966673 | 10kV景704景水线九大碗分支6#杆 |  | 分支分段32 | 10kV景704景水线 |  |  | 否
[5 empty] | 9 | 箱式变电站 | 0903414370洪山区洪山乡磨山村1*200kVA | 站外-电缆终端头966673 | 0903414370洪山区洪山乡磨山村1*200kVA | 分支分段32 | 10kV景704景水线 |  |  | 否
分段33 | 鲁磨路西1#环网柜04柜负荷开关 | 6876969696武汉市易电点新能源有限公司1#断路器 | 小分支 | 0 | [8 empty] | 1
[5 empty] | 1 | 杆 | 站外 | 鲁磨路西1#环网柜 |  | 分支分段33 | 10kV景704景水线 |  |  | 否
[5 empty] | 2 | 配电站 | 6876969696易点新能源1*2000kVA | 站外 | 6876969696易点新能源1*2000kVA | 分支分段33 | 10kV景704景水线 |  |  | 否
分段34 | 10kV景704景水线鲁磨路62#杆~10kV景704景水线鲁磨路62-1#杆 | 路灯管理2 | 大分支 | 2515 | [8 empty] | 11
[5 empty] | 1 | 杆 | 10kV景704景水线鲁磨路62#杆 | 10kV景704景水线鲁磨路63#杆 |  | 分支分段34 | 10kV景704景水线 |  |  | 否
[5 empty] | 2 | 杆 | 10kV景704景水线鲁磨路62-1#杆 | 10kV景704景水线鲁磨路62#杆 |  | 分支分段34 | 10kV景704景水线 |  | 1 | 否
[5 empty] | 3 | 杆 | 10kV景704景水线鲁磨路62-2#杆 | 10kV景704景水线鲁磨路62-1#杆 |  | 分支分段34 | 10kV景704景水线 |  | 1 | 否
[5 empty] | 4 | 杆 | 10kV景704景水线鲁磨路62-3#杆 | 10kV景704景水线鲁磨路62-2#杆 |  | 分支分段34 | 10kV景704景水线 |  | 1 | 否
[5 empty] | 5 | 杆 | 10kV景704景水线鲁磨路62-4#杆 | 10kV景704景水线鲁磨路62-3#杆 |  | 分支分段34 | 10kV景704景水线 |  |  | 否
[5 empty] | 6 | 杆 | 10kV景704景水线鲁磨路62-5#杆 | 10kV景704景水线鲁磨路62-4#杆 |  | 分支分段34 | 10kV景704景水线 |  | 4 | 否
[5 empty] | 7 | 杆 | 10kV景704景水线鲁磨路62-6#杆 | 10kV景704景水线鲁磨路62-5#杆 |  | 分支分段34 | 10kV景704景水线 |  |  | 否
[5 empty] | 8 | 杆 | 站外-电缆终端头786811 | 10kV景704景水线鲁磨路62-6#杆 |  | 分支分段34 | 10kV景704景水线 |  |  | 否
[5 empty] | 9 | 环网柜 | 雅和睿景花园九店环网柜 | 站外-电缆终端头786811 | 雅和睿景花园九店环网柜 | 分支分段34 | 10kV景704景水线 |  |  | 否
[5 empty] | 10 | 杆 | 站外-电缆终端头900583 | 雅和睿景花园九店环网柜 |  | 分支分段34 | 10kV景704景水线 |  |  | 否
[5 empty] | 11 | 箱式变电站 | 4219921662041武汉市路灯管理服务中心100kva(路灯管理及揽翠路路灯箱变) | 站外-电缆终端头900583 | 4219921662041武汉市路灯管理服务中心100kva | 分支分段34 | 10kV景704景水线 |  |  | 否
分段35 | 地大线47#杆~无线电开闭所02柜 | 无线电配电室01柜断路器 | 小分支 | 800 | [8 empty] | 1
[5 empty] | 1 | 杆 | 地大线47#杆 | 10kV鲁65磨山线鲁磨路46#杆 |  | 分支分段35 | 10kV街99街楚线 |  |  | 否
[5 empty] | 2 | 配电站 | 无线电配电室(80047配电变压器) | 地大线47#杆 | 无线电配电室 | 分支分段35 |  |  |  | 否
分段36 | 10kV鲁65磨山线鲁磨路23#杆~10kV鲁65磨山线 鲁磨路23-1#杆 | 85066柱上变压器 | 小分支 | 2015 | [8 empty] | 4
[5 empty] | 1 | 杆 | 10kV鲁65磨山线鲁磨路23#杆 | 10kV鲁65磨山线鲁磨路23#杆 |  | 分支分段36 | 10kV街99街楚线 |  |  | 否
[5 empty] | 2 | 杆 | 10kV鲁65磨山线 鲁磨路23-1#杆 | 10kV鲁65磨山线鲁磨路23#杆 |  | 分支分段36 | 10kV街99街楚线 |  |  | 否
[5 empty] | 3 | 杆 | 10kV鲁65磨山线 鲁磨路23-2#杆 | 10kV鲁65磨山线 鲁磨路23-1#杆 |  | 分支分段36 | 10kV街99街楚线 |  |  | 否
[5 empty] | 4 | 杆 | 10kV鲁65磨山线 鲁磨路23-3#杆 | 10kV鲁65磨山线 鲁磨路23-2#杆 |  | 分支分段36 | 10kV街99街楚线 |  |  | 否
[5 empty] | 5 | 杆 | 10kV鲁65磨山线 鲁磨路23-4#杆 | 10kV鲁65磨山线 鲁磨路23-3#杆 |  | 分支分段36 | 10kV街99街楚线 |  | 1 | 否
[5 empty] | 6 | 杆 | 10kV鲁65磨山线 鲁磨路23-5#杆 | 10kV鲁65磨山线 鲁磨路23-4#杆 |  | 分支分段36 | 10kV街99街楚线 |  | 3 | 否
[5 empty] | 7 | 柱上-跌落式熔断器 | 熔断器5 | 10kV鲁65磨山线 鲁磨路23-5#杆 |  | 分支分段36 | 10kV街99街楚线 |  |  | 否
[5 empty] | 8 | 柱上变压器 | 85066柱上变压器 | 熔断器5 |  | 分支分段36 |  |  |  | 否
分段37 | 新751开关01隔离开关 | 85020柱上变压器 | 大分支 | 1445 | [8 empty] | 5
[5 empty] | 1 | 柱上-隔离开关 | 新751开关01隔离开关 | 10kV鲁65磨山线鲁磨路22+1#杆 |  | 分支分段37 | 10kV街99街楚线 |  |  | 否
[5 empty] | 2 | 柱上-断路器 | 新751开关 | 新751开关01隔离开关 |  | 分支分段37 | 10kV街99街楚线 |  |  | 否
[5 empty] | 3 | 柱上-隔离开关 | 新751开关02隔离开关 | 新751开关 |  | 分支分段37 | 10kV街99街楚线 |  |  | 否
[5 empty] | 4 | 杆 | 站外-电缆终端头935110 | 新751开关02隔离开关 |  | 分支分段37 | 10kV街99街楚线 |  |  | 否
[5 empty] | 5 | 环网柜 | 10kV鲁65磨山线土库分支1#环网柜 | 站外-电缆终端头935110 | 10kV鲁65磨山线土库分支1#环网柜 | 分支分段37 | 10kV街99街楚线 |  |  | 否
[5 empty] | 6 | 杆 | 站外-电缆终端头947274 | 10kV鲁65磨山线土库分支1#环网柜 |  | 分支分段37 | 10kV街99街楚线 |  |  | 否
[5 empty] | 7 | 环网柜 | 10kV鲁65磨山线土库分支2#环网柜 | 站外-电缆终端头947274 | 10kV鲁65磨山线土库分支2#环网柜 | 分支分段37 | 10kV街99街楚线 |  |  | 否
[5 empty] | 8 | 杆 | 站外-电缆终端头985515 | 10kV鲁65磨山线土库分支2#环网柜 |  | 分支分段37 | 10kV街99街楚线 |  |  | 否
[5 empty] | 9 | 杆 | 10kV鲁65磨山线 土库分支8#杆 | 站外-电缆终端头985515 |  | 分支分段37 | 10kV街99街楚线 |  |  | 否
[5 empty] | 10 | 杆 | 10kV鲁65磨山线 土库分支9#杆 | 10kV鲁65磨山线 土库分支8#杆 |  | 分支分段37 | 10kV街99街楚线 |  |  | 否
[5 empty] | 11 | 杆 | 10kV鲁65磨山线 土库分支10#杆 | 10kV鲁65磨山线 土库分支9#杆 |  | 分支分段37 | 10kV街99街楚线 |  |  | 否
[5 empty] | 12 | 杆 | 10kV鲁65磨山线 土库分支11#杆 | 10kV鲁65磨山线 土库分支10#杆 |  | 分支分段37 | 10kV街99街楚线 |  |  | 否
[5 empty] | 13 | 杆 | 10kV鲁65磨山线 土库分支12#杆 | 10kV鲁65磨山线 土库分支11#杆 |  | 分支分段37 | 10kV街99街楚线 |  |  | 否
[5 empty] | 14 | 杆 | 10kV鲁65磨山线 土库分支13#杆 | 10kV鲁65磨山线 土库分支12#杆 |  | 分支分段37 | 10kV街99街楚线 |  |  | 否
[5 empty] | 15 | 杆 | 10kV鲁65磨山线 土库分支14#杆 | 10kV鲁65磨山线 土库分支13#杆 |  | 分支分段37 | 10kV街99街楚线 |  | 1 | 否
[5 empty] | 16 | 柱上-跌落式熔断器 | 鲁磨线#土库村015跌落式熔断器 | 10kV鲁65磨山线 土库分支14#杆 |  | 分支分段37 | 10kV街99街楚线 |  |  | 否
[5 empty] | 17 | 柱上变压器 | 85020柱上变压器 | 鲁磨线#土库村015跌落式熔断器 |  | 分支分段37 |  |  |  | 否
分段38 | 熔断器3 | 85011柱上变压器 | 小分支 | 315 | [8 empty] | 1
[5 empty] | 1 | 柱上-跌落式熔断器 | 熔断器3 | 10kV鲁65磨山线鲁磨路14#杆 |  | 分支分段38 | 10kV街99街楚线 |  |  | 否
[5 empty] | 2 | 柱上变压器 | 85011柱上变压器 | 熔断器3 |  | 分支分段38 |  |  |  | 否
分段39 | 10kV鲁65磨山线鲁磨路12#杆~10kV鲁65磨山线鲁磨路12-1#杆 | 85010柱上变压器 | 小分支 | 400 | [8 empty] | 1
[5 empty] | 1 | 杆 | 10kV鲁65磨山线鲁磨路12#杆 | 10kV鲁65磨山线鲁磨路12#杆 |  | 分支分段39 | 10kV街99街楚线 |  | 1 | 否
[5 empty] | 2 | 柱上-跌落式熔断器 | 鲁磨线#鲁磨路013-1跌落式熔断器 | 10kV鲁65磨山线鲁磨路12#杆 |  | 分支分段39 | 10kV街99街楚线 |  |  | 否
[5 empty] | 3 | 柱上变压器 | 85010柱上变压器 | 鲁磨线#鲁磨路013-1跌落式熔断器 |  | 分支分段39 |  |  |  | 否
分段40 | 10kV鲁65磨山线2#环网柜03柜断路器 | 8C204箱变01柜负荷开关 | 小分支 | 1000 | [8 empty] | 2
[5 empty] | 1 | 杆 | 磨山线鲁磨路2#环网柜03柜 | 10kV鲁65磨山线鲁磨路2#环网柜 |  | 分支分段40 | 10kV街99街楚线 |  |  | 否
[5 empty] | 2 | 环网柜 | 10kV鲁65磨山线水文资源局环网柜 | 磨山线鲁磨路2#环网柜03柜 | 10kV鲁65磨山线水文资源局环网柜 | 分支分段40 | 10kV街99街楚线 |  |  | 否
[5 empty] | 3 | 杆 | 10kV鲁65磨山线水文资源局环网柜03柜 | 10kV鲁65磨山线水文资源局环网柜 |  | 分支分段40 | 10kV街99街楚线 |  |  | 否
[5 empty] | 4 | 箱式变电站 | 8C204箱变(8C204) | 10kV鲁65磨山线水文资源局环网柜03柜 | 8C204箱变 | 分支分段40 | 10kV街99街楚线 |  |  | 否
分段41 | 10kV鲁65磨山线2#环网柜04柜断路器 | 当代花园配电室01柜负荷开关 | 小分支 | 400 | [8 empty] | 1
[5 empty] | 1 | 杆 | 电缆终端头 | 10kV鲁65磨山线鲁磨路2#环网柜 |  | 分支分段41 | 10kV街99街楚线 |  |  | 否
[5 empty] | 2 | 配电站 | 当代花园配电室(85002配电变压器) | 电缆终端头 | 当代花园配电室 | 分支分段41 |  |  |  | 否
分段42 | 10kV鲁65磨山线2#环网柜05柜断路器 | 洪山教委配电室01柜站内断路器 | 小分支 | 1000 | [8 empty] | 2
[5 empty] | 1 | 杆 | 磨山线#鲁磨路006-1#杆 | 10kV鲁65磨山线鲁磨路2#环网柜 |  | 分支分段42 | 10kV街99街楚线 |  |  | 否
[5 empty] | 2 | 配电站 | 洪山教委配电室(85022配电变压器) | 磨山线#鲁磨路006-1#杆 | 洪山教委配电室 | 分支分段42 |  |  |  | 否
分段43 | 10kV鲁65磨山线2#环网柜06柜断路器 | 0006034724第六九0七工厂#1隔离开关 | 小分支 | 0 | [8 empty] | 1
[5 empty] | 1 | 杆 | 电缆终端头923448 | 10kV鲁65磨山线鲁磨路2#环网柜 |  | 分支分段43 | 10kV街99街楚线 |  |  | 否
[5 empty] | 2 | 箱式变电站 | 0006034724第六九0七工厂1*2500kVA | 电缆终端头923448 | 0006034724第六九0七工厂1*2500kVA | 分支分段43 |  |  |  | 否
分段44 | 10kV鲁65磨山线鲁磨路1#环网柜04柜断路器 | 省建五公司宿社1#箱式变电站01柜站内断路器 | 小分支 | 1630 | [8 empty] | 3
[5 empty] | 1 | 杆 | 磨山线#鲁磨路002-4 | 10kV鲁65磨山线鲁磨路1#环网柜 |  | 分支分段44 | 10kV街99街楚线 |  |  | 否
[5 empty] | 2 | 柱上-断路器 | 新485 | 磨山线#鲁磨路002-4 |  | 分支分段44 | 10kV街99街楚线 |  |  | 否
[5 empty] | 3 | 杆 | 10kV鲁65磨山线省建五公司分支1#杆 | 新485 |  | 分支分段44 | 10kV街99街楚线 |  |  | 否
[5 empty] | 4 | 杆 | 10kV鲁65磨山线省建五公司分支2#杆 | 10kV鲁65磨山线省建五公司分支1#杆 |  | 分支分段44 | 10kV街99街楚线 |  |  | 否
[5 empty] | 5 | 杆 | 10kV鲁65磨山线省建五公司分支3#杆 | 10kV鲁65磨山线省建五公司分支2#杆 |  | 分支分段44 | 10kV街99街楚线 |  |  | 否
[5 empty] | 6 | 杆 | 10kV鲁65磨山线省建五公司分支4#杆 | 10kV鲁65磨山线省建五公司分支3#杆 |  | 分支分段44 | 10kV街99街楚线 |  |  | 否
[5 empty] | 7 | 杆 | 站外-电缆终端头901787 | 10kV鲁65磨山线省建五公司分支4#杆 |  | 分支分段44 | 10kV街99街楚线 |  |  | 否
[5 empty] | 8 | 配电站 | 省建五公司东区配电室(85102配电变压器) | 站外-电缆终端头901787 | 省建五公司东区配电室 | 分支分段44 | 10kV街99街楚线 |  |  | 否
[5 empty] | 9 | 杆 | 省五建开闭所 | 省建五公司东区配电室 |  | 分支分段44 | 10kV街99街楚线 |  |  | 否
[5 empty] | 10 | 箱式变电站 | 省建五公司宿社1#箱式变电站1*630kVA(85103配电变压器) | 省五建开闭所 | 省建五公司宿社1#箱式变电站1*630kVA | 分支分段44 |  |  |  | 否
分段45 | 10kV鲁65磨山线鲁磨路1#环网柜05柜断路器 | 9923652883武汉中能绿能新能源有限公司#2负荷开关 | 小分支 | 0 | [8 empty] | 1
[5 empty] | 1 | 杆 | 站外-电缆终端头914428 | 10kV鲁65磨山线鲁磨路1#环网柜 |  | 分支分段45 | 10kV街99街楚线 |  |  | 否
[5 empty] | 2 | 箱式变电站 | 9923652883武汉中能绿能新能源有限公司 | 站外-电缆终端头914428 | 9923652883武汉中能绿能新能源有限公司 | 分支分段45 | 10kV街99街楚线 |  |  | 否
分段46 | 10kV鲁65磨山线鲁磨路1#环网柜06柜断路器 | 省建五公司东区2#配电室01柜站内断路器 | 小分支 | 250 | [8 empty] | 1
[5 empty] | 1 | 杆 | 磨山线#鲁磨路009-2杆-中铁十一局有限公司箱变 | 10kV鲁65磨山线鲁磨路1#环网柜 |  | 分支分段46 | 10kV街99街楚线 |  |  | 否
[5 empty] | 2 | 配电站 | 省建五公司东区2#配电室(85104配电变压器) | 磨山线#鲁磨路009-2杆-中铁十一局有限公司箱变 | 省建五公司东区2#配电室 | 分支分段46 |  |  |  | 否
分段47 | 10kV街99街楚线雄楚大道核动力环网柜03柜负荷开关 | 七一七核动力开闭所02柜断路器_2 | 小分支 | 0 | [8 empty] | 4
[5 empty] | 1 | 杆 | 街楚线#保湿瓶分支006 | 10kV街99街楚线雄楚大道核动力环网柜 |  | 分支分段47 | 10kV街99街楚线 |  |  | 否
[5 empty] | 2 | 柱上-断路器 | 新025开关 | 街楚线#保湿瓶分支006 |  | 分支分段47 | 10kV街99街楚线 |  |  | 否
[5 empty] | 3 | 杆 | 10kV街99街楚线七一七分支1#杆 | 新025开关 |  | 分支分段47 | 10kV街99街楚线 |  | 2 | 否
[5 empty] | 4 | 杆 | 10kV街99街楚线七一七分支2#杆 | 10kV街99街楚线七一七分支1#杆 |  | 分支分段47 | 10kV街99街楚线 |  |  | 否
[5 empty] | 5 | 杆 | 10kV街99街楚线七一七分支3#杆 | 10kV街99街楚线七一七分支2#杆 |  | 分支分段47 | 10kV街99街楚线 |  |  | 否
[5 empty] | 6 | 杆 | 10kV街99街楚线七一七分支4#杆 | 10kV街99街楚线七一七分支3#杆 |  | 分支分段47 | 10kV街99街楚线 |  |  | 否
[5 empty] | 7 | 杆 | 10kV街99街楚线七一七分支5#杆 | 10kV街99街楚线七一七分支4#杆 |  | 分支分段47 | 10kV街99街楚线 |  | 2 | 否
[5 empty] | 8 | 杆 | 10kV街99街楚线七一七分支6#杆 | 10kV街99街楚线七一七分支5#杆 |  | 分支分段47 | 10kV街99街楚线 |  |  | 否
[5 empty] | 9 | 柱上-断路器 | 新437开关 | 10kV街99街楚线七一七分支6#杆 |  | 分支分段47 | 10kV街99街楚线 |  |  | 否
[5 empty] | 10 | 杆 | 关山大市场环网柜05 | 新437开关 |  | 分支分段47 | 10kV街99街楚线 |  |  | 否
[5 empty] | 11 | 开关站 | 七一七核动力开闭所 | 关山大市场环网柜05 | 七一七核动力开闭所 | 分支分段47 | 10kV街99街楚线 |  |  | 否
分段48 | 10kV街99街楚线雄楚大道核动力环网柜04柜负荷开关 | 明珠花园2#箱式变电站01柜站内断路器 | 小分支 | 1260 | [8 empty] | 3
[5 empty] | 1 | 杆 | 核动力环网柜04柜 | 10kV街99街楚线雄楚大道核动力环网柜 |  | 分支分段48 | 10kV街99街楚线 |  |  | 否
[5 empty] | 2 | 柱上-断路器 | 新386开关 | 核动力环网柜04柜 |  | 分支分段48 | 10kV街99街楚线 |  |  | 否
[5 empty] | 3 | 杆 | 10kV街99街楚线明珠花园分支1#杆 | 新386开关 |  | 分支分段48 | 10kV街99街楚线 |  | 1 | 否
[5 empty] | 4 | 杆 | 10kV街99街楚线明珠花园分支2#杆 | 10kV街99街楚线明珠花园分支1#杆 |  | 分支分段48 | 10kV街99街楚线 |  |  | 否
[5 empty] | 5 | 杆 | 街楚线#保温瓶分支005 | 10kV街99街楚线明珠花园分支2#杆 |  | 分支分段48 | 10kV街99街楚线 |  |  | 否
[5 empty] | 6 | 箱式变电站 | 明珠花园1#箱式变电站(81023配电变压器) | 街楚线#保温瓶分支005 | 明珠花园1#箱式变电站 | 分支分段48 | 10kV街99街楚线 |  |  | 否
[5 empty] | 7 | 杆 | 东新81023箱式变 | 明珠花园1#箱式变电站 |  | 分支分段48 | 10kV街99街楚线 |  |  | 否
[5 empty] | 8 | 箱式变电站 | 明珠花园2#箱式变电站(81024配电变压器) | 东新81023箱式变 | 明珠花园2#箱式变电站 | 分支分段48 |  |  |  | 否
分段49 | 10kV街99街楚线1#杆~10kV街99街楚线1-1#杆 | 新350开关 | 小分支 | 0 | [8 empty] | 0
[5 empty] | 1 | 杆 | 10kV街99街楚线1#杆 | 10kV街99街楚线1#杆 |  | 分支分段49 | 10kV街99街楚线 |  |  | 否
[5 empty] | 2 | 杆 | 10kV街99街楚线01-1#杆 | 10kV街99街楚线1#杆 |  | 分支分段49 | 10kV街99街楚线 |  |  | 否
[5 empty] | 3 | 柱上-断路器 | 新350开关 | 10kV街99街楚线01-1#杆 |  | 分支分段49 | 10kV街58街嘉线 |  |  | 否
分段50 | 10kV景59华工线鲁磨路3#环网柜02柜断路器 | 磨山环建2#配电室01柜站内断路器 | 大分支 | 1730 | [8 empty] | 8
[5 empty] | 1 | 杆 | 鲁磨路3#环网柜02柜 | 10kV景59华工线鲁磨路3#环网柜 |  | 分支分段50 | 10kV景59华工线 |  |  | 否
[5 empty] | 2 | 杆 | 站外-电缆中间接头 | 鲁磨路3#环网柜02柜 |  | 分支分段50 | 10kV景59华工线 |  |  | 否
[5 empty] | 3 | 杆 | 鲁磨路3#环网柜02柜 | 站外-电缆中间接头 |  | 分支分段50 | 10kV景59华工线 |  |  | 否
[5 empty] | 4 | 环网柜 | 八一路4#地大北院环网柜 | 鲁磨路3#环网柜02柜 | 八一路4#地大北院环网柜 | 分支分段50 | 10kV景59华工线 |  |  | 否
[5 empty] | 5 | 杆 | 八一路4#地大北院环网柜02柜 | 八一路4#地大北院环网柜 |  | 分支分段50 | 10kV景59华工线 |  |  | 否
[5 empty] | 6 | 环网柜 | 八一路5#磨山还建社区环网柜 | 八一路4#地大北院环网柜02柜 | 八一路5#磨山还建社区环网柜 | 分支分段50 | 10kV景59华工线 |  |  | 否
[5 empty] | 7 | 杆 | 站外-电缆终端头935707 | 八一路5#磨山还建社区环网柜 |  | 分支分段50 | 10kV景59华工线 |  |  | 否
[5 empty] | 8 | 开关站 | 磨山还建开闭所 | 站外-电缆终端头935707 | 磨山还建开闭所 | 分支分段50 | 10kV景59华工线 |  |  | 否
[5 empty] | 9 | 杆 | 磨山还建开闭所05柜 | 磨山还建开闭所 |  | 分支分段50 | 10kV景59华工线 |  |  | 否
[5 empty] | 10 | 配电站 | 磨山环建1#配电室(85105配电变压器) | 磨山还建开闭所05柜 | 磨山环建1#配电室 | 分支分段50 | 10kV景59华工线 |  |  | 否
[5 empty] | 11 | 杆 | 站外-电缆终端头531137 | 磨山环建1#配电室 |  | 分支分段50 | 10kV景59华工线 |  |  | 否
[5 empty] | 12 | 配电站 | 磨山环建2#配电室(85147配电变压器) | 站外-电缆终端头531137 | 磨山环建2#配电室 | 分支分段50 |  |  |  | 否
分段51 | 10kV景59华工线鲁磨路3#环网柜03柜断路器 | 地大北院1#环网柜01柜负荷开关 | 大分支 | 4175 | [8 empty] | 10
[5 empty] | 1 | 杆 | 八一路5#磨山还建社区环网柜02柜 | 10kV景59华工线鲁磨路3#环网柜 |  | 分支分段51 | 10kV景59华工线 |  |  | 否
[5 empty] | 2 | 杆 | 10kV景59华工线鲁磨路64#杆 | 八一路5#磨山还建社区环网柜02柜 |  | 分支分段51 | 10kV景59华工线 |  |  | 否
[5 empty] | 3 | 杆 | 10kV景59华工线鲁磨路63#杆 | 10kV景59华工线鲁磨路64#杆 |  | 分支分段51 | 10kV景59华工线 |  |  | 否
[5 empty] | 4 | 杆 | 10kV景59华工线鲁磨路62#杆 | 10kV景59华工线鲁磨路63#杆 |  | 分支分段51 | 10kV景59华工线 |  | 2 | 否
[5 empty] | 5 | 杆 | 10kV景59华工线鲁磨路61#杆 | 10kV景59华工线鲁磨路62#杆 |  | 分支分段51 | 10kV景59华工线 |  |  | 否
[5 empty] | 6 | 杆 | 10kV景59华工线鲁磨路60#杆 | 10kV景59华工线鲁磨路61#杆 |  | 分支分段51 | 10kV景59华工线 |  |  | 否
[5 empty] | 7 | 杆 | 10kV景59华工线鲁磨路59#杆 | 10kV景59华工线鲁磨路60#杆 |  | 分支分段51 | 10kV景59华工线 |  | 1 | 否
[5 empty] | 8 | 杆 | 10kV景59华工线鲁磨路58#杆 | 10kV景59华工线鲁磨路59#杆 |  | 分支分段51 | 10kV景59华工线 |  |  | 否
[5 empty] | 9 | 杆 | 10kV景59华工线鲁磨路57#杆 | 10kV景59华工线鲁磨路58#杆 |  | 分支分段51 | 10kV景59华工线 |  |  | 否
[5 empty] | 10 | 杆 | 10kV景59华工线鲁磨路56#杆 | 10kV景59华工线鲁磨路57#杆 |  | 分支分段51 | 10kV景59华工线 |  |  | 否
[5 empty] | 11 | 柱上-断路器 | 新031开关 | 10kV景59华工线鲁磨路56#杆 |  | 分支分段51 | 10kV景59华工线 |  |  | 否
[5 empty] | 12 | 柱上-隔离开关 | 方家村支01刀闸 | 新031开关 |  | 分支分段51 | 10kV景59华工线 |  |  | 否
[5 empty] | 13 | 杆 | 10kV景59华工线鲁磨路55#杆 | 方家村支01刀闸 |  | 分支分段51 | 10kV景59华工线 |  |  | 否
[5 empty] | 14 | 杆 | 10kV景59华工线方家村分支1#杆 | 10kV景59华工线鲁磨路55#杆 |  | 分支分段51 | 10kV景59华工线 |  |  | 否
[5 empty] | 15 | 杆 | 10kV景59华工线方家村分支2#杆 | 10kV景59华工线方家村分支1#杆 |  | 分支分段51 | 10kV景59华工线 |  |  | 否
[5 empty] | 16 | 杆 | 10kV景59华工线方家村分支3#杆 | 10kV景59华工线方家村分支2#杆 |  | 分支分段51 | 10kV景59华工线 |  |  | 否
[5 empty] | 17 | 杆 | 10kV景59华工线方家村分支4#杆 | 10kV景59华工线方家村分支3#杆 |  | 分支分段51 | 10kV景59华工线 |  | 2 | 否
[5 empty] | 18 | 杆 | 10kV景59华工线方家村分支5#杆 | 10kV景59华工线方家村分支4#杆 |  | 分支分段51 | 10kV景59华工线 |  |  | 否
[5 empty] | 19 | 杆 | 10kV景59华工线方家村分支6#杆 | 10kV景59华工线方家村分支5#杆 |  | 分支分段51 | 10kV景59华工线 |  | 1 | 否
[5 empty] | 20 | 杆 | 10kV景59华工线方家村分支7#杆 | 10kV景59华工线方家村分支6#杆 |  | 分支分段51 | 10kV景59华工线 |  |  | 否
[5 empty] | 21 | 杆 | 10kV景59华工线方家村分支8#杆 | 10kV景59华工线方家村分支7#杆 |  | 分支分段51 | 10kV景59华工线 |  | 2 | 否
[5 empty] | 22 | 杆 | 10kV景59华工线方家村分支9#杆 | 10kV景59华工线方家村分支8#杆 |  | 分支分段51 | 10kV景59华工线 |  | 1 | 否
[5 empty] | 23 | 杆 | 10kV景59华工线方家村分支10#杆 | 10kV景59华工线方家村分支9#杆 |  | 分支分段51 | 10kV景59华工线 |  |  | 否
[5 empty] | 24 | 杆 | 10kV景59华工线方家村分支11#杆 | 10kV景59华工线方家村分支10#杆 |  | 分支分段51 | 10kV景59华工线 |  |  | 否
[5 empty] | 25 | 杆 | 10kV景59华工线方家村分支12#杆 | 10kV景59华工线方家村分支11#杆 |  | 分支分段51 | 10kV景59华工线 |  |  | 否
[5 empty] | 26 | 杆 | 10kV景59华工线方家村分支13#杆 | 10kV景59华工线方家村分支12#杆 |  | 分支分段51 | 10kV景59华工线 |  | 1 | 否
[5 empty] | 27 | 杆 | 地大北院华工线1#环网柜01柜 | 10kV景59华工线方家村分支13#杆 |  | 分支分段51 | 10kV景59华工线 |  |  | 否
[5 empty] | 28 | 环网柜 | 地大北院1#环网柜 | 地大北院华工线1#环网柜01柜 | 地大北院1#环网柜 | 分支分段51 | 10kV景59华工线 |  |  | 否
分段52 | 10kV景59华工线鲁磨路3#环网柜04柜断路器 | 进线柜 | 小分支 | 0 | [8 empty] | 1
[5 empty] | 1 | 杆 | 站外-电缆终端头987174 | 10kV景59华工线鲁磨路3#环网柜 |  | 分支分段52 | 10kV景59华工线 |  |  | 否
[5 empty] | 2 | 杆 | 10kV景59景华工线武警消防部队分支01#杆 | 站外-电缆终端头987174 |  | 分支分段52 | 10kV景59华工线 |  |  | 否
[5 empty] | 3 | 柱上-断路器 | 新680开关 | 10kV景59景华工线武警消防部队分支01#杆 |  | 分支分段52 | 10kV景59华工线 |  |  | 否
[5 empty] | 4 | 杆 | 站外-电缆终端头968407 | 新680开关 |  | 分支分段52 | 10kV景59华工线 |  |  | 否
[5 empty] | 5 | 用户站 | 6826688792武汉市公安消防局1*200kVA | 站外-电缆终端头968407 | 6826688792武汉市公安消防局1*200kVA | 分支分段52 |  |  |  | 否
分段53 | 10kV景59华工线鲁磨路3#环网柜06柜断路器 | 湖北魔法桩新能源科技有限公司1#断路器 | 小分支 | 0 | [8 empty] | 1
[5 empty] | 1 | 杆 | 站外-电缆终端头945055 | 10kV景59华工线鲁磨路3#环网柜 |  | 分支分段53 | 10kV景59华工线 |  |  | 否
[5 empty] | 2 | 箱式变电站 | 4219921671150湖北魔法桩新能源科技有限公司(湖北魔法桩新能源科技有限公司) | 站外-电缆终端头945055 | 4219921671150湖北魔法桩新能源科技有限公司 | 分支分段53 | 10kV景59华工线 |  |  | 否
分段54 | 喻家山北路2#环网柜04柜负荷开关 | 九派通新能源1#断路器 | 小分支 | 0 | [8 empty] | 1
[5 empty] | 1 | 杆 | 站外-电缆终端头961841 | 喻家山北路2#环网柜 |  | 分支分段54 | 10kV景59华工线 |  |  | 否
[5 empty] | 2 | 箱式变电站 | 4219922626362湖北九派通新能源有限公司800kVA(九派通新能源800千伏安) | 站外-电缆终端头961841 | 4219922626362湖北九派通新能源有限公司800kVA | 分支分段54 | 10kV景59华工线 |  |  | 否
分段55 | 喻家山北路2#环网柜05柜负荷开关 | 6921132817中国移动通信集团湖北有限公司武汉分公司1#断路器 | 小分支 | 0 | [8 empty] | 1
[5 empty] | 1 | 杆 | 站外-电缆终端头974483 | 喻家山北路2#环网柜 |  | 分支分段55 | 10kV景59华工线 |  |  | 否
[5 empty] | 2 | 箱式变电站 | 6921132817中国移动通信1*160kVA | 站外-电缆终端头974483 | 6921132817中国移动通信1*160kVA | 分支分段55 | 10kV景59华工线 |  |  | 否
分段56 | 华科校园北6#环网柜04柜断路器 | 6922886614华中科技大学附属中学1#断路器 | 小分支 | 0 | [8 empty] | 1
[5 empty] | 1 | 杆 | 站外-电缆终端头956280 | 华科校园北6#环网柜 |  | 分支分段56 | 10kV景59华工线 |  |  | 否
[5 empty] | 2 | 箱式变电站 | 6922886614华中科技大学附属中学2*1600kVA | 站外-电缆终端头956280 | 6922886614华中科技大学附属中学2*1600kVA | 分支分段56 | 10kV景59华工线 |  |  | 否
分段57 | 华科校园北6#环网柜05柜断路器 | 6905343701武汉科迪智能环境股份有限公司1#断路器 | 小分支 | 0 | [8 empty] | 1
[5 empty] | 1 | 杆 | 电缆终端头933523 | 华科校园北6#环网柜 |  | 分支分段57 | 10kV景59华工线 |  |  | 否
[5 empty] | 2 | 箱式变电站 | 6905343701武汉市水务局1*1000kVA | 电缆终端头933523 | 6905343701武汉市水务局1*1000kVA | 分支分段57 | 10kV景59华工线 |  |  | 否